## Checklist Italia
ID | Installazione | Tipo di installazione | Attività chiave | Requisito legale | Norma / Riferimento | Direttiva / Regolamento UE | Domanda di valutazione | Evidenza richiesta | Livello di criticità | Notes | Stato di conformità | Motivo dello stato | Frequenza / Scadenza legale
IT-HS-001 | Buccinasco HQ | Ufficio | Agibilità e licenza d'uso | Certificato o Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) dell'immobile adibito ad ufficio | DPR 380/2001 art. 24-25 + D.Lgs. 222/2016 | Direttiva 89/654/CEE | L'immobile è in possesso di Certificato di Agibilità o è stata presentata la SCA al Comune? Il titolo edilizio è coerente con la destinazione d'uso ufficio? | Certificato di Agibilità o SCA depositata al SUAP/Comune + titolo edilizio coerente con la destinazione d'uso ufficio | Media | L'Agibilità certifica che l'immobile soddisfa le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Senza agibilità l'immobile non può essere legittimamente adibito a luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di verificare che i locali siano agibili prima di occuparli. | Conforme |  | Verifica agibilità: prima dell'occupazione dei locali. Aggiornamento: ad ogni cambio d'uso, ristrutturazione significativa o modifica della destinazione (DPR 380/2001 art. 24-25)
IT-HS-002 | Buccinasco HQ | Ufficio | Agibilità e licenza d'uso | Destinazione d'uso ufficio coerente con il PRG e le autorizzazioni edilizie del Comune | DPR 380/2001 + normativa urbanistica regionale e comunale + DPR 160/2010 | Direttiva 89/654/CEE | La destinazione d'uso dell'immobile è coerente con la classificazione urbanistica del PRG? Sono stati effettuati cambi d'uso non autorizzati? Il contratto di locazione indica la destinazione commerciale/ufficio? | Visura catastale con destinazione d'uso + contratto di locazione con indicazione destinazione commerciale/ufficio + eventuale autorizzazione cambio d'uso | Media | Un immobile con destinazione residenziale utilizzato come ufficio senza cambio d'uso autorizzato espone il datore di lavoro a sanzioni urbanistiche e, in caso di infortunio, a responsabilità aggravata. Verificare la coerenza catastale e urbanistica prima di stipulare il contratto di locazione. | Conforme |  | Verifica destinazione d'uso: prima dell'occupazione. Aggiornamento: ad ogni rinnovo del contratto di locazione o modifica dell'attività (DPR 380/2001 + normativa urbanistica comunale)
IT-HS-003 | Buccinasco HQ | Ufficio | Agibilità e licenza d'uso | Comunicazione SCIA o autorizzazione per l'avvio dell'attività di ufficio al SUAP del Comune, se richiesta dalla normativa locale | D.Lgs. 59/2010 + DPR 160/2010 (SUAP) + D.Lgs. 222/2016 (SCIA2) | Direttiva 2006/123/CE | È stata presentata al SUAP del Comune la SCIA di avvio attività o altra comunicazione obbligatoria per l'apertura dell'ufficio, laddove richiesta dalla normativa locale? | Ricevuta di presentazione SCIA avvio attività al SUAP + eventuali autorizzazioni settoriali + ricevuta di protocollazione | Bassa | I requisiti per l'avvio dell'attività di ufficio variano per Comune e settore. In molti casi è sufficiente una SCIA al SUAP; in altri possono essere richieste autorizzazioni specifiche. Verificare con il SUAP del Comune di competenza prima dell'apertura. | Conforme |  | Presentazione SCIA avvio attività: prima dell'apertura dell'ufficio. Aggiornamento: ad ogni modifica sostanziale dell'attività o del layout (DPR 160/2010 + D.Lgs. 222/2016)
IT-HS-004 | Buccinasco HQ | Ufficio | Impianti tecnici — certificazioni e conformità | Dichiarazione di Conformità (DdC) ex D.M. 37/2008 per tutti gli impianti tecnici dell'ufficio | D.M. 37/2008 + D.Lgs. 81/2008 art. 80-87 | Direttiva 2014/35/UE + Direttiva 2014/30/UE | Sono disponibili le DdC ex D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento/climatizzazione e di evacuazione fumi? Le DdC sono state rilasciate da imprese abilitate con i relativi allegati tecnici completi (progetto, schema as-built, relazione)? | Fascicolo DdC per ogni impianto (elettrico, idraulico, HVAC, evacuazione fumi) con allegati tecnici completi + iscrizione alla CCIAA dell'installatore | Alta | Il D.M. 37/2008 obbliga gli installatori abilitati a rilasciare la DdC per ogni impianto. La DdC deve essere consegnata al committente che la conserva per tutta la durata dell'impianto. In assenza di DdC la responsabilità ricade sul proprietario/conduttore dell'immobile. | Conforme |  | DdC: deve essere disponibile dalla data di installazione di ogni impianto. Aggiornamento: ad ogni modifica o ampliamento degli impianti (D.M. 37/2008 art. 7)
IT-HS-005 | Buccinasco HQ | Ufficio | Impianti tecnici — certificazioni e conformità | Impianto a gas (metano o GPL) conforme alla regola dell'arte con DdC, attestato UNI 7129 e verifica periodica | D.M. 37/2008 art. 5 + Norma UNI 7129 + UNI EN 1775 + D.Lgs. 81/2008 art. 63-65 | Direttiva 2009/142/CE (apparecchi a gas) | L'ufficio ha un impianto a gas? La DdC è disponibile e conforme alla UNI 7129? L'impianto è verificato periodicamente da tecnico abilitato? Sono presenti rilevatori di gas con manutenzione documentata? | DdC impianto gas ex D.M. 37/2008 + attestato conformità UNI 7129/UNI EN 1775 + verbali di verifica periodica + libretto di impianto termico (se applicabile) + registri manutenzione rilevatori gas | Alta | Gli impianti a gas devono essere installati da imprese abilitate (D.M. 37/2008) con rilascio di DdC. I rilevatori di gas metano/CO sono obbligatori in locali non ventilati naturalmente. La verifica periodica del libretto di impianto termico è obbligatoria con frequenza variabile per tipologia e potenzialità. | Non applicabile |  | Verifica periodica impianto termico a gas: annuale (bruciatori) + biennale (libretto centrale termica). Manutenzione rilevatori gas/CO: annuale. DdC: conservare per tutta la durata dell'impianto (D.M. 37/2008 + UNI 7129)
IT-HS-006 | Buccinasco HQ | Ufficio | Impianti tecnici — certificazioni e conformità | Impianto idrico-sanitario con DdC e valutazione del rischio Legionella | D.M. 37/2008 art. 5 lett. b + Circolare Min. Salute 2015 (Legionella) + D.Lgs. 81/2008 art. 63-65 | Direttiva 89/654/CEE + Direttiva 98/83/CE | È disponibile la DdC dell'impianto idrico-sanitario ex D.M. 37/2008? Esiste una valutazione del rischio Legionella per serbatoi, boiler e torri evaporative? I rubinetti e le docce sono oggetto di manutenzione preventiva? | DdC impianto idrico-sanitario ex D.M. 37/2008 + valutazione rischio Legionella (Circolare Min. Salute 2015 / Linee Guida ISS 2015) + piano di controllo e manutenzione impianto idrico + registri di campionamento (se previsti) | Media | Il rischio Legionella è rilevante negli uffici con serbatoi, boiler o torri evaporative. La temperatura dell'acqua calda deve mantenersi ≥50°C all'uscita. Per uffici con >50 lavoratori o impianti complessi la valutazione formale è raccomandata secondo le Linee Guida ISS 2015. | Pendiente | Documento non ricevuto nella tranche di documenti condivisi | DdC impianto idraulico: conservare per tutta la durata dell'impianto. Valutazione rischio Legionella: annuale per impianti a rischio medio-alto. Campionamento microbiologico: secondo il piano di controllo (Circolare Min. Salute 2015)
IT-HS-007 | Buccinasco HQ | Ufficio | Impianti tecnici — certificazioni e conformità | Impianto HVAC con DdC, libretto di impianto aggiornato e manutenzione periodica certificata | D.M. 37/2008 + D.Lgs. 192/2005 + D.P.R. 74/2013 + UNI EN 16798 | Direttiva 2010/31/UE + Direttiva 2009/125/CE | L'impianto HVAC ha DdC ex D.M. 37/2008 e libretto di impianto aggiornato? La manutenzione periodica è effettuata da manutentore abilitato con rapporto tecnico? I filtri sono sostituiti con la frequenza prevista? | DdC impianto HVAC ex D.M. 37/2008 + libretto di impianto aggiornato (D.P.R. 74/2013) + rapporti tecnici di manutenzione periodica firmati + registro sostituzione filtri | Alta | Il D.P.R. 74/2013 impone la tenuta del libretto di impianto e la manutenzione periodica da manutentore abilitato per tutti gli impianti termici. I filtri degli impianti di ventilazione devono essere sostituiti regolarmente per evitare la proliferazione batterica. La UNI EN 16798 fornisce i requisiti per le portate d'aria negli uffici. | Conforme |  | Manutenzione impianto HVAC: annuale (impianti ≥12 kW) o biennale (<12 kW). Sostituzione filtri: semestrale o secondo piano del costruttore. Aggiornamento libretto di impianto: dopo ogni intervento (D.P.R. 74/2013)
IT-HS-008 | Buccinasco HQ | Ufficio | Valutazione dei rischi | Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | D.Lgs 81/2008 art.17 | Directiva 89/391/CEE | Esiste un documento DVR aggiornato? | Documento DVR | Alta | Il DVR deve essere redatto con data certa (art. 28 D.Lgs. 81/2008); aggiornamento obbligatorio in caso di cambiamenti significativi o dopo infortuni gravi. Aggiornamento normativo: Legge 203/2024 in vigore dal 12/01/2025. | Conforme |  | Permanente — revisione obbligatoria ad ogni cambiamento significativo dell'organizzazione, dei processi, degli ambienti di lavoro o a seguito di infortuni significativi (art. 29 c.3 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-009 | Buccinasco HQ | Ufficio | Valutazione dei rischi | Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28) | D.Lgs. 81/2008 art. 29 c.3 | Directiva 89/391/CEE | La valutazione viene rivista quando cambiano le attività? | Registro di revisione | Media | La rielaborazione del DVR è richiesta anche quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; revisione almeno annuale raccomandata. | Conforme |  | Ogni volta che si verificano cambiamenti significativi (layout, attrezzature, mansioni, infortuni gravi); almeno ogni volta che la valutazione risulti non più adeguata
IT-HS-010 | Buccinasco HQ | Ufficio | Valutazione dei rischi | Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato inclusa nel DVR con metodologia INAIL (indicatori sentinella + analisi approfondita se necessaria) | D.Lgs 81/2008 Art. 28.1 + Accordo Europeo 8/10/2004 + Indicazioni INAIL | Direttiva 89/391/CEE | Il DVR include una sezione specifica sul rischio stress lavoro-correlato sviluppata con la metodologia INAIL? Se il livello è non trascurabile, è stata avviata l'analisi approfondita? | Sezione DVR stress lavoro-correlato + eventuale relazione di analisi approfondita + piano di intervento | Media | Valutazione obbligatoria dal 31/12/2010 secondo metodologia INAIL (Commissione Consultiva Permanente); iter: fase preliminare (indicatori oggettivi) + fase approfondita se necessario; revisione ogni 3 anni o dopo cambiamenti organizzativi significativi. | Conforme |  | Valutazione preliminare: integrata nel DVR; revisione approfondita: ogni 3 anni o dopo ristrutturazioni, cambi di vertice o picchi di lavoro significativi (linee guida INAIL 2010)
IT-HS-011 | Buccinasco HQ | Ufficio | Valutazione dei rischi | Il DVR deve contenere: criteri di valutazione, misure di prevenzione, DPI previsti, procedure, ruoli RSPP/RLS/MC, programma delle misure con scadenze (art. 28) | D.Lgs. 81/2008 art. 17, 28, 29 | Direttiva 89/391/CEE | Il DVR contiene tutti gli elementi obbligatori ex art. 28: criteri valutativi, misure preventive, programma temporale delle misure, identificazione dei ruoli RSPP, RLS e Medico Competente? | Documento DVR completo con tutte le sezioni obbligatorie ex art. 28 | Media | Il DVR deve contenere: relazione su tutti i rischi, misure di prevenzione, programma di miglioramento, procedure, ruoli, DPI, data certa con firme di DL, RSPP, RLS/RLST e MC. Obbligatorio per aziende con almeno 1 lavoratore; indelegabile dal datore di lavoro (art. 17). | Conforme |  | Nessuna scadenza fissa — il DVR è un documento vivo: va aggiornato immediatamente dopo infortuni significativi, cambiamenti di processo, nuove attrezzature o modifiche organizzative
IT-HS-012 | Buccinasco HQ | Ufficio | Ergonomia e videoterminali (VDT) | Valutazione dei rischi ergonomici delle postazioni di lavoro d’ufficio (posture, arredi, organizzazione del lavoro – Titolo VII) | D.Lgs 81/2008 | Directiva 89/391/CEE | Le postazioni di lavoro rispettano i requisiti ergonomici? | Osservazione | Bassa |  | Conforme |  | Ogni volta che cambiano postazioni, arredi o organizzazione del lavoro; inclusa nella revisione periodica del DVR
IT-HS-013 | Buccinasco HQ | Ufficio | Ergonomia e videoterminali (VDT) | Lavoro al videoterminale (VDT) (Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali) | D.Lgs 81/2008 art.173 | Directiva 90/270/CEE | Gli schermi sono posizionati a distanza ergonomica? | Osservazione | Bassa |  | Parzialmente Conforme | Il DVR del 02/05/2024 (Modulo 3, punto 33) valuta in dettaglio il rischio da lavoro al videoterminale e attesta la conformità delle postazioni ai requisiti del Titolo VII D.Lgs. 81/08 (distanza schermo, tastiera separata, sedile ergonomico, ecc.). Tuttavia è prevista come misura di miglioramento ancora da attuare la formazione e informazione dei lavoratori sul rischio VDT e la sorveglianza sanitaria specifica. Rif.: DVR-05_2024.pdf - La sorveglianza specifica è assicurata durante la visita medica annuale svolta dal Medico Competente, la formazione specifica deve essere verificata da Paola | Ogni volta che cambiano le attrezzature o l'organizzazione del lavoro al VDT; inclusa nella revisione del DVR
IT-HS-014 | Buccinasco HQ | Ufficio | Ergonomia e videoterminali (VDT) | Illuminazione dei luoghi di lavoro conforme ai requisiti normativi (Allegato IV – requisiti dei luoghi di lavoro) | D.Lgs. 81/2008 art. 64 + Allegato IV | Direttiva 89/654/CEE (luoghi di lavoro) | L’illuminazione rispetta i livelli raccomandati? | Osservazione | Bassa | L'Allegato IV D.Lgs. 81/2008 stabilisce requisiti minimi di illuminazione, aerazione e microclima; verificare conformità ai valori di illuminanza raccomandati (500 lux per uffici – norma UNI EN 12464-1). | Parzialmente Conforme | Il DVR del 02/05/2024 (Modulo 3, punto 17) attesta che i luoghi di lavoro dispongono di adeguata luce naturale e artificiale. Come misura di miglioramento è prevista l'installazione di idonei tendaggi alle finestre, benchè durante la visita si è rilevato non abbiano esposizione al sole durante le ore lavorative (esposizione N-O). Non è stata fornita documentazione di misura dei livelli di illuminanza (lux) secondo la norma UNI EN 12464-1. Rif.: DVR-05_2024.pdf | Ogni volta che cambiano le condizioni ambientali o il layout; inclusa nella revisione periodica del DVR
IT-HS-015 | Buccinasco HQ | Ufficio | Ergonomia e videoterminali (VDT) | Identificazione dei lavoratori VDT (≥20 ore/settimana), visita oculistica su richiesta o periodica, fornitura di occhiali correttivi a carico del datore di lavoro, pause obbligatorie (15 min ogni 2 ore) | D.Lgs 81/2008 Art. 174-176 + Allegato XXXIV | Direttiva 90/270/CEE | Sono identificati formalmente i lavoratori VDT? Vengono garantite le pause di 15 minuti ogni 2 ore? Le visite oculistiche sono disponibili e gli occhiali correttivi forniti se necessari? | Elenco lavoratori VDT + registri delle visite oculistiche + ricevute occhiali correttivi se applicabile | Media | Art. 175 D.Lgs. 81/2008: pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al VDT; visita oculistica su richiesta del lavoratore o del medico competente; fornitura di occhiali correttivi specifici a carico del datore di lavoro se necessari. | Conforme |  | Pause VDT: 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale (art. 175 D.Lgs. 81/2008); visita oculistica: su richiesta o indicazione del medico competente
IT-HS-016 | Buccinasco HQ | Ufficio | Sicurezza elettrica | Impianti elettrici a norma e in sicurezza (art. 80 e seguenti) | D.Lgs. 81/2008 art. 80-87 + DPR 462/2001 | Directiva 2014/35/UE | Gli impianti elettrici rispettano la normativa CEI? | Certificato elettrico | Alta | Verifica periodica impianto di messa a terra obbligatoria: ogni 5 anni per uffici ordinari (ogni 2 anni per locali a maggior rischio incendio o uso medico) — DPR 462/2001; da effettuarsi tramite organismo abilitato MIMIT o ASL/ARPA. | Parzialmente Conforme | Il DVR del 02/05/2024 (punto 19-20) evidenzia che la DdC dell'impianto elettrico deve essere resa disponibile e che la denuncia dell'impianto di terra e la verifica periodica quinquennale (DPR 462/2001) sono previste come misure di miglioramento ancora da attuare. La valutazione del rischio scariche atmosferiche (DVR-ATM_-_05_2024.pdf) conclude che la struttura è autoprotetta (R1 ≤ RT = 10⁻⁵ anni⁻¹, CEI EN 62305-2), con NG = 3,64 fulmini/km²/anno (TNE srl, 05/05/2024). Non sono stati forniti la DdC dell'impianto elettrico né il verbale di verifica periodica della messa a terra. Rif.: DVR-05_2024.pdf; DVR-ATM_-_05_2024.pdf; attestato_NG.pdf | Verifica periodica impianto messa a terra: quinquennale per uffici (DPR 462/2001); dichiarazione di conformità CE (D.M. 37/2008) da conservare permanentemente
IT-HS-017 | Buccinasco HQ | Ufficio | Sicurezza elettrica | Verifica e manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature (art. 71) | D.Lgs. 81/2008 art. 81 + D.M. 37/2008 | Directiva 2014/35/UE | Vengono effettuate le ispezioni elettriche obbligatorie? | Certificato di ispezione | Alta | Conservare la Dichiarazione di Conformità (DdC) ai sensi del D.M. 37/2008 per tutti gli impianti elettrici; verificare assenza di cavi volanti e multiprese sovraccaricate. | Conforme |  | Ogni 5 anni (ambienti ordinari) / ogni 2 anni (ambienti a maggior rischio) — ispezione da parte di organismo abilitato (ASL/ARPA o organismo notificato)
IT-HS-018 | Buccinasco HQ | Ufficio | Segnaletica di sicurezza | Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V – D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 493/96) | D.Lgs 81/2008 | Directiva 92/58/CEE | Sono presenti segnali di sicurezza nelle aree comuni? | Osservazione | Media |  | Conforme |  | Permanente — verifica periodica dell'integrità e visibilità della segnaletica; aggiornamento ogni volta che cambiano i rischi o i layout
IT-HS-019 | Buccinasco HQ | Ufficio | Segnaletica di sicurezza | Informazione e cartellonistica di sicurezza adeguatamente esposte (artt. 36 e 37) | D.Lgs. 81/2008 art. 161-166 + Allegato XXV | Direttiva 92/58/CEE (segnaletica di sicurezza) | Le istruzioni di emergenza sono esposte in luoghi visibili? | Osservazione | Media | La segnaletica di sicurezza deve essere conforme all'Allegato XXV del D.Lgs. 81/2008; verificare visibilità e integrità almeno semestrale. | Conforme |  | Permanente — aggiornamento ogni volta che cambiano le procedure di emergenza o i riferimenti esposti
IT-HS-020 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Piano di emergenza ed evacuazione (art. 43 e 46 – gestione delle emergenze) | D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. t + DM 3/9/2021 (MiniCodice) | Directiva 89/391/CEE | Esiste un piano di emergenza documentato e aggiornato? | Documento del piano | Alta | Il DM 3/9/2021 (in vigore dal 29/10/2022) ha abrogato il DM 10/03/1998; per uffici classificati a basso rischio incendio applicare le misure del MiniCodice; registro controlli antincendio obbligatorio per tutte le aziende con almeno 1 lavoratore (DM 1/9/2021). | Conforme |  | Revisione ogni volta che cambiano le condizioni dell'edificio, le attività o i lavoratori; prova pratica (simulazione evacuazione) almeno ogni anno
IT-HS-021 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Procedure e istruzioni operative per le emergenze (incendio, evacuazione, primo soccorso) | D.Lgs 81/2008 | Directiva 89/391/CEE | I dipendenti conoscono le procedure di emergenza? | Registro della formazione | Media | Frequenza simulacro: almeno 1 volta l'anno; documentare partecipanti e redarre report; il registro dei controlli antincendio (DM 1/9/2021) deve includere data e esito delle esercitazioni. | Conforme |  | Almeno 1 simulacro all'anno; registrazione obbligatoria nel registro controlli antincendio (DM 1/9/2021)
IT-HS-022 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Cassetta di pronto soccorso e presidi sanitari obbligatori (D.M. 388/2003) | D.Lgs. 81/2008 art. 45 + D.M. 388/2003 | Directiva 89/391/CEE | È disponibile un kit di primo soccorso accessibile? | Osservazione | Media | Classificazione aziendale obbligatoria (Gruppo A/B/C) secondo DM 388/2003; uffici con >5 dipendenti senza rischi elevati = Gruppo B (12 ore formazione + aggiornamento triennale 4 ore); Gruppo A (16 ore + aggiornamento 6 ore ogni 3 anni) se indice infortunistico INAIL >4. | Parzialmente Conforme | Sono presenti attestati di formazione per addetti al primo soccorso (Gruppi B e C, 12 ore, D.M. 388/2003): Cerboncini Paolo e Pisani Caterina, corso svolto il 29-30/01/2026 presso PROTEGGI S.r.l. La formazione degli addetti è conforme. Tuttavia non è stata fornita documentazione relativa alla cassetta di pronto soccorso stessa (contenuto, verifica mensile delle scadenze). Rif.: Attestato_Primo_Soccorso_BC_12_ore_-_Pisani_Caterina.pdf; Attestato_Primo_Soccorso_BC_12_ore_-_Cerboncini_Paolo.pdf | Aggiornamento addetti primo soccorso: ogni 3 anni (Gruppo B/C: 4 ore; Gruppo A: 6 ore) — D.M. 388/2003
IT-HS-023 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze formati (art. 18 e art. 45) | DM 388/2003 | Directiva 89/391/CEE | Sono presenti lavoratori formati in primo soccorso? | Certificati di formazione | Media | Il contenuto della cassetta di pronto soccorso deve rispettare l'Allegato 1 (Gruppi A/B) o Allegato 2 (Gruppo C) del DM 388/2003; verifica mensile di scadenze e completezza raccomandata. | Conforme |  | Verifica mensile del contenuto e delle scadenze della cassetta di pronto soccorso; sostituzione immediata dei materiali scaduti o utilizzati
IT-HS-024 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Numeri e riferimenti per le emergenze chiaramente visibili | D.Lgs 81/2008 | Directiva 89/391/CEE | I numeri di emergenza sono visibili? | Osservazione | Media | I lavoratori devono conoscere localizzazione estintori, cassetta PS, uscite di emergenza e punto di raccolta; aggiornare il briefing ogni anno o dopo modifiche al layout. | Parzialmente Conforme | Le planimetrie indicano la localizzazione degli estintori, delle uscite di emergenza e dei punti di raccolta. La valutazione del rischio incendio del 02/05/2024 attesta la presenza di presidi antincendio e percorsi di esodo chiaramente definiti. Non è stata tuttavia fornita documentazione specifica che attesti l'esposizione visibile dei numeri di emergenza nei locali. Rif.: DVR-INC_-_05_2024.pdf; AMARA_NET_ZERO_-P2_A_3_piantina_locali_sinistro.pdf | Permanente — verifica visibilità almeno ogni anno e ogni volta che cambiano i recapiti di emergenza
IT-HS-025 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Valutazione del rischio incendio, SCIA antincendio o CPI (se attività soggetta), addetti antincendio formati, manutenzione periodica dei sistemi antincendio | D.Lgs. 81/2008 art. 46 + DM 3/9/2021 (MiniCodice) + DM 1/9/2021 | Direttiva 89/654/CEE | L'ufficio è soggetto a SCIA antincendio o CPI? Gli estintori e i sistemi antincendio sono manutenuti con certificati aggiornati? Sono presenti addetti antincendio formati con attestato valido? | SCIA/CPI se applicabile + certificati di manutenzione estintori + attestati formazione addetti antincendio | Media | Il DM 10/03/1998 è abrogato dal 29/10/2022; applicare DM 3/9/2021 (criteri progettazione antincendio luoghi di lavoro). Uffici a basso rischio incendio: piano di emergenza, addetti antincendio formati, estintori certificati e verificati, registro controlli antincendio (DM 1/9/2021). CPI (Certificato Prevenzione Incendi) richiesto solo per attività soggette al DPR 151/2011. | Conforme |  | Manutenzione estintori: semestrale (controllo) + annuale (verifica tecnica certificata); registro controlli antincendio: aggiornamento ad ogni ispezione/manutenzione; formazione addetti antincendio: ogni 3 anni
IT-HS-026 | Buccinasco HQ | Ufficio | Organizzazione SSL | Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) — obbligo non delegabile del datore di lavoro | D.Lgs 81/2008 Art. 17, 31-33 | Direttiva 89/391/CEE | È stato formalmente designato un RSPP con le qualifiche richieste (titolo di studio + formazione specifica ex D.Lgs 81/2008 art.32)? | Atto di nomina RSPP + attestato di formazione specifico (moduli A, B, C) | Media | Il RSPP può essere interno o esterno; in aziende con attività a basso rischio il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008); la nomina deve essere formalizzata per iscritto. Sanzione per omessa nomina: arresto 3-6 mesi o ammenda 3.559–9.112 € (art. 55 D.Lgs. 81/2008 aggiornato L.203/2024). | Conforme |  | La nomina è permanente finché permane il rapporto; aggiornamento della formazione RSPP ogni 5 anni (modulo C: 24 ore per rischio basso)
IT-HS-027 | Buccinasco HQ | Ufficio | Organizzazione SSL | Nomina del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici | D.Lgs 81/2008 Art. 18, 38-42 | Direttiva 89/391/CEE | È stato nominato un Medico Competente iscritto all'elenco ministeriale e sta svolgendo le visite periodiche previste? | Atto di nomina Medico Competente + piano di sorveglianza sanitaria | Alta | Dal D.L. 48/2023: la nomina del medico competente è obbligatoria anche quando la valutazione dei rischi non la prevede espressamente (salvo eccezioni); il medico deve richiedere la cartella sanitaria del lavoratore al precedente datore di lavoro. Periodicità visite: di norma annuale; può variare su indicazione del medico competente. | Conforme |  | La nomina è permanente finché permane il rapporto contrattuale; il Medico Competente effettua almeno una visita annuale al sito (sopralluogo)
IT-HS-028 | Buccinasco HQ | Ufficio | Organizzazione SSL | Elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o comunicazione all'RLST territoriale | D.Lgs 81/2008 Art. 47-50 | Direttiva 89/391/CEE | Esiste un RLS eletto o designato? In assenza, è stata effettuata la comunicazione all'RLST e il versamento del contributo INAIL? | Verbale di elezione RLS o comunicazione RLST + ricevuta contributo INAIL | Alta | Il datore di lavoro è obbligato a comunicare all'INAIL il nominativo del RLS eletto tramite procedura telematica (art. 18 c.1 lett. aa D.Lgs. 81/2008); in assenza di RLS eletto le funzioni sono svolte dal RLST (Rappresentante Territoriale); numero: 1 RLS fino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1000, 6 oltre 1000. | Conforme |  | L'RLS viene eletto ogni 3 anni; in assenza, la comunicazione all'RLST va rinnovata annualmente tramite versamento del contributo INAIL
IT-HS-029 | Buccinasco HQ | Ufficio | Organizzazione SSL | Sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori esposti a rischi (VDT, stress, postura) con emissione del giudizio di idoneità | D.Lgs. 81/2008 art. 41 | Direttiva 89/391/CEE | Il Medico Competente effettua le visite periodiche? Ogni lavoratore ha un giudizio di idoneità aggiornato? Le cartelle sanitarie sono conservate correttamente? | Registro visite mediche + giudizi di idoneità per ciascun lavoratore + cartelle sanitarie | Alta | Tipologie: preventiva, periodica (di norma annuale), su richiesta del lavoratore, cambio mansione, cessazione rapporto, rientro dopo assenza >60 giorni. Il medico competente esprime giudizio di idoneità alla mansione specifica; dal D.L. 48/2023 il MC deve richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro. | Conforme |  | Visite periodiche: di norma annuali (frequenza stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio); visita di rientro obbligatoria dopo assenza per motivi di salute >60 giorni (art. 41 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-030 | Buccinasco HQ | Ufficio | Organizzazione SSL | Riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro con RSPP, MC, RLS e datore di lavoro — obbligatoria per aziende con >15 lavoratori | D.Lgs. 81/2008 art. 35 | Direttiva 89/391/CEE art. 11 | Viene convocata almeno una volta all'anno la riunione periodica SSL (art. 35 D.Lgs. 81/2008) con la partecipazione di datore di lavoro/dirigente delegato, RSPP, MC e RLS? Esiste il verbale della riunione conservato in azienda? | Verbale della riunione periodica SSL firmato da tutti i partecipanti + convocazione documentata | Alta | Obbligatoria per aziende con >15 lavoratori; nelle aziende di minori dimensioni può essere convocata su richiesta del RLS; la riunione esamina: DVR, andamento degli infortuni, programmi di formazione, DPI. Il verbale deve essere redatto e conservato. Sanzione per omissione: ammenda fino a 3.315 €. | Conforme |  | Almeno una volta l'anno (art. 35 c.1 D.Lgs. 81/2008); in qualsiasi momento su richiesta dell'RLS nelle aziende con ≤15 lavoratori
IT-HS-031 | Buccinasco HQ | Ufficio | Formazione e informazione | Obbligo di formazione generale (4 ore) + formazione specifica per rischio (4-12 ore secondo il livello di rischio) per tutti i lavoratori, con aggiornamento quinquennale | D.Lgs 81/2008 Art. 36-37 + Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 | Direttiva 89/391/CEE | Tutti i lavoratori hanno ricevuto la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni? Sono disponibili i registri con firme, date e contenuti? | Registri di formazione firmati (modulo generale + specifico per rischio) + attestati individuali | Alta | Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (in vigore 24/05/2025): formazione lavoratori deve completarsi prima dell'inizio attività (eliminati 60 giorni di tolleranza); modulo generale: 4 ore; modulo specifico: 4h (basso), 8h (medio), 12h (alto rischio); aggiornamento quinquennale. Preposti: formazione aggiuntiva 12 ore (solo in presenza o videoconferenza sincrona); aggiornamento biennale 6 ore minimo. | Conforme |  | Formazione iniziale: prima dell'inizio attività; aggiornamento quinquennale per lavoratori; aggiornamento biennale per preposti (6 ore minimo) — Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 + art. 37 D.Lgs. 81/2008
IT-HS-032 | Buccinasco HQ | Ufficio | Formazione e informazione | Formazione specifica dei preposti in materia di SSL secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 — 12 ore iniziali + aggiornamento biennale 6 ore in presenza | D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.7 + Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 | Direttiva 89/391/CEE | I preposti (capi team, responsabili di reparto) hanno ricevuto la formazione specifica di 12 ore prevista dall'Accordo Stato-Regioni 2025? La formazione è stata effettuata in presenza o videoconferenza sincrona (non ammessa FAD)? L'aggiornamento biennale di 6 ore è pianificato? | Attestati di formazione preposti (12 ore) con modalità di erogazione (presenza/VC sincrona) + piano di aggiornamento biennale | Alta | Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (in vigore 24/05/2025): formazione preposti portata a 12 ore (da 8 ore precedenti); aggiornamento biennale obbligatorio di almeno 6 ore; modalità esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona (FAD asincrona non ammessa per preposti — art. 37 c.7-ter D.Lgs. 81/2008). Periodo transitorio: fino al 24/05/2026 si possono erogare corsi con le regole previgenti. | Parzialmente Conforme | Il Progetto Formativo prevede un corso di 8 ore conforme all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rischio basso), con programma che include formazione generale (4 ore) e specifica per impiegati (4 ore), test di verifica finale e attestato individuale. Il verbale della riunione RSPP del 12/12/2025 conferma che i corsi di formazione per il personale dipendente sono stati completati entro dicembre 2025 in modalità online. Tuttavia le date del corso risultano ancora "da definire" nel progetto formativo e non sono stati forniti gli attestati individuali firmati né i registri presenze compilati con dati reali dei partecipanti. L'unico preposto deve svolgere il relativo corso, ma non lo ha ancora svolto. Rif.: PROGETTO_FORMATIVO_AMARA_NET_ZERO_SRL.pdf; verbale_riunione_servizio_RSPP_dic__2025.pdf | Formazione iniziale preposti: 12 ore prima dell'assunzione del ruolo; aggiornamento biennale obbligatorio: 6 ore minimo in presenza/VC sincrona (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025)
IT-HS-033 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione degli appaltatori | Procedure di coordinamento per ditte esterne e appaltatori (DUVRI – art. 26) | D.Lgs 81/2008 Art.26 | Directiva 89/391/CEE | Esiste una procedura per la gestione delle imprese appaltatrici? | Procedura | Non applicabile | Verifica idoneità tecnico-professionale (art. 26 c.1 D.Lgs. 81/2008): iscrizione CCIAA, DURC, autocertificazione; DUVRI obbligatorio quando ci sono interferenze tra attività (art. 26 c.3); esonerabile per mere forniture senza posa in opera. | Non applicabile | Non applicabile - Non gestiscono operativamente fornitori esterni - Svolgono solo attività commerciale | Prima dell'avvio di ogni nuovo appalto; aggiornamento ogni volta che cambiano le interferenze, le attività o i contraenti
IT-HS-034 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione degli appaltatori | Informazione e formazione in materia di sicurezza per visitatori e terzi (obblighi di informazione sui rischi presenti) | D.Lgs. 81/2008 art. 26 c.1-2 | Directiva 89/391/CEE | I visitatori ricevono un briefing di sicurezza? | Registro | Bassa | Il committente deve fornire agli appaltatori informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro (art. 26 c.1 lett. b); i rappresentanti della sicurezza devono essere informati (art. 26 c.6). | Non applicabile | Paola deve verificare | Ogni accesso — il briefing va effettuato ad ogni visita; aggiornamento della procedura ogni volta che cambiano i rischi del sito
IT-HS-035 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione degli appaltatori | Per ogni appalto che comporta interferenze, il datore di lavoro deve redigere il DUVRI e allegarlo al contratto di appalto. Stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. | D.Lgs 81/2008 Art. 26 | Direttiva 89/391/CEE | Per ciascuna impresa appaltatrice che opera in sede esiste un DUVRI specifico allegato al contratto? I costi della sicurezza da interferenze sono stati stimati e indicati separatamente? | DUVRI per ogni contratto di appalto attivo + contratti con sezione costi sicurezza | Non applicabile | Il DUVRI è obbligatorio per contratti di appalto, d'opera o somministrazione con interferenze (art. 26 c.3 D.Lgs. 81/2008); esonerabile per mere forniture senza posa in opera e per attività non interferenti. Il DUVRI va allegato al contratto e aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori/servizi. | Non applicabile | Non applicabile - Non gestiscono operativamente fornitori esterni - Svolgono solo attività commerciale | Prima dell'inizio di ogni appalto con interferenze; aggiornamento ogni volta che cambiano le attività, i rischi o le imprese coinvolte (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-036 | Buccinasco HQ | Ufficio | Gestione degli appaltatori | Verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori prima dell'inizio dei lavori nelle installazioni | D.Lgs. 81/2008 art. 26 c.1 + D.M. 30/1/2015 (DURC online) | Direttiva 89/391/CEE | Viene verificata la regolarità contributiva (DURC) degli appaltatori prima dell'inizio dei lavori? È conservata la documentazione di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (iscrizione CCIAA, autocertificazione SSL)? La verifica è periodicamente rinnovata per contratti continuativi? | DURC in corso di validità (120 giorni) per ogni appaltatore + iscrizione CCIAA + autocertificazione idoneità SSL + registro verifiche | Non applicabile | Il DURC è verificabile online tramite portale INPS/INAIL/Casse Edili; validità 120 giorni; in assenza di DURC regolare il committente può essere responsabile solidale per retribuzioni e contributi. La verifica dell'idoneità tecnico-professionale è preliminare e obbligatoria (art. 26 c.1 D.Lgs. 81/2008). | Non applicabile | Non applicabile - Non gestiscono operativamente fornitori esterni - Svolgono solo attività commerciale | Prima dell'inizio di ogni contratto; rinnovo verifica DURC ogni 120 giorni per contratti continuativi; aggiornamento documentazione idoneità SSL ad ogni rinnovo contrattuale
IT-HS-037 | Buccinasco HQ | Ufficio | Luoghi di lavoro, smart working e tutela dei dati | Accordo individuale scritto di smart working con valutazione dei rischi della postazione remota e copertura INAIL per gli infortuni durante l'attività lavorativa da remoto | Legge 81/2017 Art. 18-23 | Direttiva 89/391/CEE | Ogni lavoratore in smart working ha un accordo individuale scritto? Il datore di lavoro ha fornito informativa sui rischi della postazione remota? La copertura INAIL per infortuni in smart working è attiva? | Accordi individuali di lavoro agile firmati + informativa sui rischi postazione remota + comunicazioni al Ministero del Lavoro | Bassa | Dal 7/4/2026 rafforzato l'adempimento dell'informativa scritta sui rischi (L. 81/2017 art. 22): il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e all'RLS un'informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile, con cadenza almeno annuale. Verificare che DVR menzioni il lavoro agile come modalità di lavoro presente. | Parzialmente Conforme | È disponibile l'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22 c.1 L. 81/2017, articolata in 5 capitoli (attività outdoor, ambienti indoor privati, utilizzo attrezzature/dispositivi, impianti elettrici, rischio incendi), completa di indicazioni sui rischi generali e specifici connessi allo smart working per notebook, tablet e smartphone. Il documento prevede la firma del Datore di Lavoro, del Lavoratore e del RLS. Tuttavia non sono stati forniti gli accordi individuali scritti di smart working firmati dai singoli lavoratori né le ricevute di consegna dell'informativa ai lavoratori e al RLS. Rif.: Informativa_smart-worker.docx | Informativa rischi smart working: almeno annuale (L. 81/2017 art. 22); aggiornamento immediato in caso di cambiamento significativo dei rischi o dell'accordo individuale
IT-HS-038 | Buccinasco HQ | Ufficio | Luoghi di lavoro, smart working e tutela dei dati | Requisiti minimi per servizi igienici, locali di riposo, acqua potabile, aerazione e temperatura nei luoghi di lavoro (Allegato IV D.Lgs 81/2008) | D.Lgs. 81/2008 art. 63-65 + Allegato IV | Direttiva 89/654/CEE | I servizi igienici sono adeguati per numero e condizioni? È disponibile acqua potabile? I locali di riposo sono presenti se richiesti? La temperatura è mantenuta in condizioni adeguate? | Osservazione diretta + eventuale planimetria con indicazione servizi | Bassa | Allegato IV D.Lgs. 81/2008: requisiti minimi su altezza locali (≥3m per uffici), cubatura (≥10 m³/lavoratore), aerazione, temperatura (18-27°C), umidità (40-60%), illuminazione. Servizi igienici: proporzionati al numero di lavoratori. Segnalare all'INL l'uso di locali sotterranei (L. 203/2024). | Conforme | Il DVR del 02/05/2024 (Modulo 3, punti 3, 5, 15, 18) attesta la conformità generale dei locali ai requisiti minimi (altezza, cubatura, servizi igienici, acqua corrente, microclima, illuminazione). Sono tuttavia previste misure di miglioramento: installazione cartellonistica per dislivello nei servizi igienici, verifica dei vetri nelle pareti del disimpegno, installazione tendaggi. La planimetria indica la presenza di locali bagno, sala riunioni e sala ristoro. Rif.: DVR-05_2024.pdf; AMARA_NET_ZERO_-P2_A_3_piantina_locali_sinistro.pdf; AMARA_NET_ZERO_-P2_A_3_piantina_locali_destro.pdf - Verificata durante visita l'installazione della cartellonistica per dislivello nei servizi igienici, non chiaro cosa significhi "verifica dei vetri nelle pareti del disimpegno", installazione tendaggi non richiesta da discutere con RSPP per rimozione da DVR. A supporto dei requisiti igienico-sanitari, la dichiarazione resa al SUAP il 21/09/2020 (D.Lgs. 152/2006 + Reg. Reg. 3/2006) attesta che le acque reflue dell'insediamento sono esclusivamente di tipo domestico-assimilato (derivanti da metabolismo umano e servizi igienici) e immesse nella pubblica fognatura. La scheda catastale conferma la presenza di 2 WC, antibagno e disimpegno al piano uffici. Rif.: Dichiarazioni_Firmate_originale_de_blas.pdf; SCHEDA_CATASTALE_FG_17_MAPP_60_SUB_703.pdf | Verifica permanente — controllo delle condizioni almeno ogni anno o ogni volta che cambiano gli spazi o il numero di lavoratori
IT-HS-039 | Buccinasco HQ | Ufficio | Luoghi di lavoro, smart working e tutela dei dati | I dati sanitari dei lavoratori trattati nell'ambito della sorveglianza sanitaria costituiscono dati particolari ex GDPR e devono essere trattati con le garanzie previste dal Regolamento e dal D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) mod. da D.Lgs 101/2018 | Regolamento UE 2016/679 (GDPR) | Le cartelle sanitarie sono accessibili esclusivamente al Medico Competente? I lavoratori hanno ricevuto l'informativa privacy per il trattamento dei dati sanitari? È stato designato un DPO se applicabile? | Registro trattamenti con sezione dati sanitari + informativa privacy lavoratori + eventuale designazione DPO | Media | I dati sanitari dei lavoratori sono dati di categoria speciale (art. 9 GDPR); il trattamento è lecito se necessario per medicina del lavoro (art. 9 c.2 lett. h GDPR); il Medico Competente ha obblighi di riservatezza; istituire registro delle attività di trattamento (RAT) per il trattamento dei dati sanitari. In Italia: D.Lgs. 101/2018 adegua al GDPR. | Conforme |  | Il Registro dei Trattamenti e le informative sono permanenti ma devono essere aggiornati ogni volta che cambiano le finalità o le modalità del trattamento; revisione almeno ogni anno raccomandata dal Garante
IT-HS-040 | Buccinasco HQ | Ufficio | Luoghi di lavoro, smart working e tutela dei dati | Trattamento dei dati sanitari dei lavoratori in conformità al GDPR e al D.Lgs. 101/2018 — base giuridica, minimizzazione, riservatezza e sicurezza | Regolamento UE 2016/679 (GDPR) + D.Lgs. 101/2018 | Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) | I dati sanitari dei lavoratori (cartelle sanitarie, giudizi di idoneità, risultati esami) sono trattati con base giuridica adeguata e accessibili esclusivamente al Medico Competente e al personale SSL vincolato da obbligo di riservatezza? Esiste un Registro delle Attività di Trattamento (RAT) per questi dati? | Registro delle Attività di Trattamento (RAT) per dati sanitari + accordo di riservatezza con MC/RSPP + nomina DPO se obbligatoria | Media | I dati sanitari sono dati di categoria speciale (art. 9 GDPR); il MC è responsabile della riservatezza delle cartelle sanitarie; il datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari individuali, ma solo ai giudizi di idoneità. Sanzione GDPR: fino a 20M€ o 4% del fatturato globale. Il D.Lgs. 101/2018 ha adeguato il Codice Privacy italiano al GDPR. | N/A | Paola chiede conferma la Medico Competente | Revisione annuale del RAT e delle misure di sicurezza dei dati sanitari; aggiornamento immediato in caso di cambio del MC o dei processi di trattamento
IT-HS-041 | Buccinasco HQ | Ufficio | Monitoraggio, DPI e obblighi di registrazione | Realizzazione di audit interni al sistema di gestione SSL a intervalli pianificati, con documentazione dei risultati e delle azioni correttive | D.Lgs. 81/2008 art. 30 | Direttiva 89/391/CEE | Vengono effettuati audit interni al sistema SSL con frequenza pianificata? I risultati vengono comunicati alla direzione e ai rappresentanti dei lavoratori? Esistono piani di azione per le non conformità rilevate? | Programma audit SSL + rapporti di audit + piani di azione correttiva | Bassa | L'art. 30 D.Lgs. 81/2008 riconosce i modelli organizzativi che comprendono audit periodici come esimente dalla responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001); la ISO 45001 (clausola 9.2) richiede audit interni a intervalli pianificati; gli auditor devono essere indipendenti dall'area verificata. | Parzialmente Conforme | Mai svolti Audit di Sicurezza, c'è il sopralluogo annuale svolto con l'RSPP (esterno) che redige un verbale di sopralluogo | Minimo annuale; più frequente in aree a maggior rischio o dopo incidenti (ISO 45001 clausola 9.2 + art. 30 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-042 | Buccinasco HQ | Ufficio | Monitoraggio, DPI e obblighi di registrazione | Tenuta del registro infortuni e registrazione dei near-miss (quasi infortuni) per l'analisi delle cause e la prevenzione | D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. r + Circolare Min. Lavoro 23/2013 | Direttiva 89/391/CEE | Esiste un sistema di registrazione degli infortuni (anche senza assenza) e dei near-miss? Le cause vengono analizzate e le azioni correttive documentate? I dati alimentano la revisione del DVR? | Registro infortuni + registro near-miss (o sistema informatizzato equivalente) + analisi cause e azioni correttive | Alta | La registrazione degli infortuni (anche senza assenza) è obbligatoria e funzionale alla denuncia INAIL; la registrazione dei near-miss è raccomandata come strumento di prevenzione proattiva (ISO 45001 clausola 10.2); i dati devono alimentare il programma di miglioramento del DVR. | Conforme |  | Registrazione immediata ad ogni infortunio o near-miss; analisi periodica (almeno annuale) per individuare tendenze e definire azioni correttive
IT-HS-043 | Buccinasco HQ | Ufficio | Monitoraggio, DPI e obblighi di registrazione | Fornitura, manutenzione e registrazione della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori che ne necessitano | D.Lgs. 81/2008 art. 74-79 + Allegato VIII | Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI | I DPI necessari sono stati identificati nel DVR e forniti gratuitamente ai lavoratori? Esiste un registro di consegna firmato per ciascun DPI consegnato? I DPI sono adeguati ai rischi specifici e conformi ai requisiti CE? | Registro consegna DPI con firma dei riceventi + schede tecniche DPI + verifiche periodiche di stato e conformità | Bassa | In un ufficio i DPI più comuni sono: occhiali da lavoro per utilizzo VDT (se prescritti dal MC), ergonomia (poggiapolsi, supporti lombari). Il datore di lavoro deve garantire DPI conformi al Regolamento UE 2016/425 (ex Direttiva 89/686/CEE); la sostituzione e manutenzione sono a carico del datore di lavoro. | Conforme |  | Consegna e registrazione ad ogni nuova fornitura o rinnovo; verifica semestrale dell'efficienza e completezza dei DPI in uso
IT-HS-044 | Buccinasco HQ | Ufficio | Monitoraggio, DPI e obblighi di registrazione | Obbligo di denuncia degli infortuni all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (assenza >3 giorni); infortuni mortali/gravi anche all'INL entro 24 ore | D.Lgs 81/2008 Art. 18.1(r) + DPR 1124/1965 + Circ. INAIL 2019 | Direttiva 89/391/CEE | Vengono effettuate le denunce INAIL nei termini di legge? Negli ultimi 12 mesi sono stati notificati correttamente tutti gli infortuni con assenza superiore a 3 giorni? Gli infortuni gravi/mortali sono stati comunicati anche all'INL? | Registro denunce INAIL degli ultimi 12 mesi + ricevute di trasmissione telematica | Media | Termini 2024/2025 (art. 53 DPR 1124/1965 + D.Lgs. 81/2008 art. 53): denuncia telematica INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del numero identificativo del certificato medico; infortuni mortali o con pericolo di morte: entro 24 ore; comunicazione statistica anche per assenza ≥1 giorno entro 48 ore. Dal 2025 eliminato l'obbligo di allegare copia certificato medico. | Conforme |  | Per ogni infortunio: denuncia INAIL entro 2 giorni (fini assicurativi, prognosi >3 giorni); entro 24 ore per infortuni mortali/pericolo di morte; comunicazione statistica entro 48 ore per assenza ≥1 giorno

## Checklist Italia (EN)
ID | Installation | Installation type | Key activity | Legal requirement | Standard / Reference | EU Directive / Regulation | Assessment question | Required evidence | Criticality level | Notes | Compliance status | Reason for status | Frequency / Legal deadline
IT-HS-001 | Buccinasco HQ | Office | Building fitness for use and occupancy permit | Certificate of Fitness for Use (Agibilità) or Certified Notification of Fitness for Use (SCA) for the building used as an office | DPR 380/2001 art. 24-25 + D.Lgs. 222/2016 | Directive 89/654/EEC | Does the building hold a Certificate of Fitness for Use, or has the SCA been submitted to the Municipality? Is the building permit consistent with the office intended use? | Certificate of Fitness for Use or SCA filed with the SUAP (one-stop shop for business)/Municipality + building permit consistent with the office intended use | Medium | The fitness-for-use certification confirms that the building meets safety, hygiene, healthiness and energy-saving requirements. Without it, the building cannot lawfully be used as a workplace. The employer is responsible for verifying that the premises are certified fit for use before occupying them. | Compliant |  | Fitness-for-use check: before occupying the premises. Update: at every change of use, significant refurbishment or change of intended use (DPR 380/2001 art. 24-25)
IT-HS-002 | Buccinasco HQ | Office | Building fitness for use and occupancy permit | Office intended use consistent with the PRG (general town plan) and the Municipality's building authorisations | DPR 380/2001 + regional and municipal planning regulations + DPR 160/2010 | Directive 89/654/EEC | Is the intended use of the building consistent with the planning classification in the PRG? Have any unauthorised changes of use been made? Does the lease agreement state the commercial/office intended use? | Cadastral search showing intended use + lease agreement stating commercial/office use + any change-of-use authorisation | Medium | A building with residential intended use that is used as an office without an authorised change of use exposes the employer to planning penalties and, in the event of an accident, to aggravated liability. Check cadastral and planning consistency before entering into the lease agreement. | Compliant |  | Intended-use check: before occupancy. Update: at each renewal of the lease agreement or change in activity (DPR 380/2001 + municipal planning regulations)
IT-HS-003 | Buccinasco HQ | Office | Building fitness for use and occupancy permit | SCIA (certified notice of commencement of activity) or authorisation to start office activity filed with the Municipality's SUAP, if required by local regulations | D.Lgs. 59/2010 + DPR 160/2010 (SUAP) + D.Lgs. 222/2016 (SCIA2) | Directive 2006/123/EC | Has the SCIA for commencement of activity, or any other mandatory notification for opening the office, been submitted to the Municipality's SUAP, where required by local regulations? | Receipt of submission of the SCIA for commencement of activity to the SUAP + any sector-specific authorisations + registration receipt | Low | The requirements for starting office activity vary by Municipality and sector. In many cases a SCIA to the SUAP is sufficient; in others, specific authorisations may be required. Check with the competent Municipality's SUAP before opening. | Compliant |  | Submission of the SCIA for commencement of activity: before opening the office. Update: at each substantial change to the activity or layout (DPR 160/2010 + D.Lgs. 222/2016)
IT-HS-004 | Buccinasco HQ | Office | Technical installations — certifications and compliance | Declaration of Conformity (DdC) under D.M. 37/2008 for all technical installations in the office | D.M. 37/2008 + D.Lgs. 81/2008 art. 80-87 | Directive 2014/35/EU + Directive 2014/30/EU | Are DdCs under D.M. 37/2008 available for the electrical, plumbing, heating/air-conditioning and flue gas exhaust installations? Were the DdCs issued by qualified companies with the related complete technical annexes (design, as-built drawing, report)? | DdC file for each installation (electrical, plumbing, HVAC, flue gas exhaust) with complete technical annexes + installer's registration with the CCIAA (Chamber of Commerce) | High | D.M. 37/2008 requires qualified installers to issue a DdC for each installation. The DdC must be delivered to the client, who keeps it for the entire life of the installation. In the absence of a DdC, liability falls on the owner/occupier of the building. | Compliant |  | DdC: must be available from the date each installation is installed. Update: at each modification or extension of the installations (D.M. 37/2008 art. 7)
IT-HS-005 | Buccinasco HQ | Office | Technical installations — certifications and compliance | Gas installation (methane or LPG) installed to good engineering practice with DdC, UNI 7129 certificate and periodic inspection | D.M. 37/2008 art. 5 + Standard UNI 7129 + UNI EN 1775 + D.Lgs. 81/2008 art. 63-65 | Directive 2009/142/EC (gas appliances) | Does the office have a gas installation? Is the DdC available and compliant with UNI 7129? Is the installation periodically inspected by a qualified technician? Are gas detectors installed with documented maintenance? | Gas installation DdC under D.M. 37/2008 + UNI 7129/UNI EN 1775 certificate of conformity + periodic inspection reports + heating system logbook (if applicable) + gas detector maintenance records | High | Gas installations must be installed by qualified companies (D.M. 37/2008) with a DdC issued. Methane/CO gas detectors are mandatory in rooms without natural ventilation. Periodic inspection of the heating system logbook is mandatory, with a frequency that varies by type and output. | Not applicable |  | Periodic inspection of gas heating system: annual (burners) + biennial (boiler room logbook). Gas/CO detector maintenance: annual. DdC: keep for the entire life of the installation (D.M. 37/2008 + UNI 7129)
IT-HS-006 | Buccinasco HQ | Office | Technical installations — certifications and compliance | Water and sanitary installation with DdC and Legionella risk assessment | D.M. 37/2008 art. 5 lett. b + Ministry of Health Circular 2015 (Legionella) + D.Lgs. 81/2008 art. 63-65 | Directive 89/654/EEC + Directive 98/83/EC | Is the DdC for the water and sanitary installation under D.M. 37/2008 available? Is there a Legionella risk assessment for tanks, boilers and evaporative cooling towers? Are taps and showers subject to preventive maintenance? | Water and sanitary installation DdC under D.M. 37/2008 + Legionella risk assessment (Ministry of Health Circular 2015 / ISS Guidelines 2015) + water system control and maintenance plan + sampling records (if required) | Medium | Legionella risk is significant in offices with tanks, boilers or evaporative cooling towers. Hot water temperature must be maintained at ≥50°C at the outlet. For offices with >50 workers or complex installations, a formal assessment is recommended in accordance with the ISS Guidelines 2015. | Pending | Document not received in the batch of shared documents | Plumbing installation DdC: keep for the entire life of the installation. Legionella risk assessment: annual for medium-high risk installations. Microbiological sampling: according to the control plan (Ministry of Health Circular 2015)
IT-HS-007 | Buccinasco HQ | Office | Technical installations — certifications and compliance | HVAC installation with DdC, up-to-date system logbook and certified periodic maintenance | D.M. 37/2008 + D.Lgs. 192/2005 + D.P.R. 74/2013 + UNI EN 16798 | Directive 2010/31/EU + Directive 2009/125/EC | Does the HVAC installation have a DdC under D.M. 37/2008 and an up-to-date system logbook? Is periodic maintenance carried out by a qualified maintenance technician with a technical report? Are filters replaced at the required frequency? | HVAC installation DdC under D.M. 37/2008 + up-to-date system logbook (D.P.R. 74/2013) + signed periodic maintenance technical reports + filter replacement log | High | D.P.R. 74/2013 requires a system logbook to be kept and periodic maintenance to be carried out by a qualified maintenance technician for all heating systems. Ventilation system filters must be replaced regularly to prevent bacterial growth. UNI EN 16798 sets out the requirements for air flow rates in offices. | Compliant |  | HVAC maintenance: annual (systems ≥12 kW) or biennial (<12 kW). Filter replacement: every six months or according to the manufacturer's plan. System logbook update: after each intervention (D.P.R. 74/2013)
IT-HS-008 | Buccinasco HQ | Office | Risk assessment | Risk Assessment Document (DVR) | D.Lgs 81/2008 art.17 | Directiva 89/391/CEE | Is there an up-to-date DVR? | DVR document | High | The DVR must bear a legally certain date (data certa) (art. 28 D.Lgs. 81/2008); updating is mandatory in the event of significant changes or after serious accidents. Regulatory update: Legge 203/2024 in force since 12/01/2025. | Compliant |  | Permanent — mandatory review at every significant change in organisation, processes or work environments, or following significant accidents (art. 29 c.3 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-009 | Buccinasco HQ | Office | Risk assessment | Assessment of all risks to workers' health and safety (art. 28) | D.Lgs. 81/2008 art. 29 c.3 | Directiva 89/391/CEE | Is the assessment reviewed when activities change? | Revision log | Medium | Revision of the DVR is also required when the results of health surveillance show it to be necessary; at least an annual review is recommended. | Compliant |  | Whenever significant changes occur (layout, equipment, tasks, serious accidents); at least whenever the assessment is no longer adequate
IT-HS-010 | Buccinasco HQ | Office | Risk assessment | Work-related stress risk assessment included in the DVR using the INAIL methodology (sentinel indicators + in-depth analysis if necessary) | D.Lgs 81/2008 Art. 28.1 + European Agreement 8/10/2004 + INAIL Guidance | Directive 89/391/EEC | Does the DVR include a specific section on work-related stress risk developed using the INAIL methodology? If the level is not negligible, has the in-depth analysis been initiated? | DVR work-related stress section + any in-depth analysis report + action plan | Medium | Assessment mandatory since 31/12/2010 according to the INAIL methodology (Standing Advisory Committee); process: preliminary phase (objective indicators) + in-depth phase if necessary; review every 3 years or after significant organisational changes. | Compliant |  | Preliminary assessment: integrated into the DVR; in-depth review: every 3 years or after restructuring, changes in senior management or significant workload peaks (INAIL guidelines 2010)
IT-HS-011 | Buccinasco HQ | Office | Risk assessment | The DVR must contain: assessment criteria, prevention measures, PPE required, procedures, RSPP/RLS/MC roles, programme of measures with deadlines (art. 28) | D.Lgs. 81/2008 art. 17, 28, 29 | Directive 89/391/EEC | Does the DVR contain all the mandatory elements under art. 28: assessment criteria, preventive measures, timetable of measures, identification of the RSPP (head of prevention and protection service), RLS (workers' safety representative) and Occupational Physician (Medico Competente) roles? | Complete DVR document with all mandatory sections under art. 28 | Medium | The DVR must contain: a report on all risks, prevention measures, improvement programme, procedures, roles, PPE, legally certain date (data certa) with signatures of the DL (employer), RSPP, RLS/RLST and MC. Mandatory for companies with at least 1 worker; cannot be delegated by the employer (art. 17). | Compliant |  | No fixed deadline — the DVR is a living document: it must be updated immediately after significant accidents, process changes, new equipment or organisational changes
IT-HS-012 | Buccinasco HQ | Office | Ergonomics and display screen equipment (VDT) | Ergonomic risk assessment of office workstations (postures, furniture, work organisation – Title VII) | D.Lgs 81/2008 | Directiva 89/391/CEE | Do workstations meet ergonomic requirements? | Observation | Low |  | Compliant |  | Whenever workstations, furniture or work organisation change; included in the periodic review of the DVR
IT-HS-013 | Buccinasco HQ | Office | Ergonomics and display screen equipment (VDT) | Display screen equipment (VDT) work (Title VII – Equipment with display screens) | D.Lgs 81/2008 art.173 | Directiva 90/270/CEE | Are screens positioned at an ergonomic distance? | Observation | Low |  | Partially compliant | The DVR of 02/05/2024 (Module 3, point 33) assesses in detail the risk from display screen work and certifies that workstations comply with the requirements of Title VII D.Lgs. 81/08 (screen distance, separate keyboard, ergonomic seat, etc.). However, training and information for workers on VDT risk and specific health surveillance are listed as improvement measures still to be implemented. Ref.: DVR-05_2024.pdf - Specific surveillance is provided during the annual medical examination carried out by the Occupational Physician; the specific training must be verified by Paola | Whenever the equipment or organisation of display screen work changes; included in the review of the DVR
IT-HS-014 | Buccinasco HQ | Office | Ergonomics and display screen equipment (VDT) | Workplace lighting compliant with regulatory requirements (Annex IV – workplace requirements) | D.Lgs. 81/2008 art. 64 + Annex IV | Directive 89/654/EEC (workplaces) | Does lighting meet the recommended levels? | Observation | Low | Annex IV of D.Lgs. 81/2008 sets minimum requirements for lighting, ventilation and microclimate; verify compliance with the recommended illuminance values (500 lux for offices – standard UNI EN 12464-1). | Partially compliant | The DVR of 02/05/2024 (Module 3, point 17) states that the workplaces have adequate natural and artificial light. The installation of suitable window blinds is planned as an improvement measure, although the visit found that the windows are not exposed to the sun during working hours (north-west orientation). No documentation of illuminance level (lux) measurements in accordance with UNI EN 12464-1 was provided. Ref.: DVR-05_2024.pdf | Whenever environmental conditions or the layout change; included in the periodic review of the DVR
IT-HS-015 | Buccinasco HQ | Office | Ergonomics and display screen equipment (VDT) | Identification of VDT (display screen) workers (≥20 hours/week), eye examination on request or periodically, provision of corrective glasses at the employer's expense, mandatory breaks (15 min every 2 hours) | D.Lgs 81/2008 Art. 174-176 + Annex XXXIV | Directive 90/270/EEC | Are VDT (display screen) workers formally identified? Are 15-minute breaks every 2 hours guaranteed? Are eye examinations available and corrective glasses provided where necessary? | List of VDT workers + eye examination records + receipts for corrective glasses if applicable | Medium | Art. 175 D.Lgs. 81/2008: a break of at least 15 minutes every 2 hours of continuous display screen work; eye examination at the request of the worker or the Occupational Physician (medico competente); provision of specific corrective glasses at the employer's expense where necessary. | Compliant |  | VDT breaks: 15 minutes every 120 minutes of continuous display screen work (art. 175 D.Lgs. 81/2008); eye examination: on request or as indicated by the Occupational Physician
IT-HS-016 | Buccinasco HQ | Office | Electrical safety | Electrical installations compliant with standards and safe (art. 80 et seq.) | D.Lgs. 81/2008 art. 80-87 + DPR 462/2001 | Directive 2014/35/EU | Do the electrical installations comply with CEI standards? | Electrical certificate | High | Mandatory periodic inspection of the earthing system: every 5 years for ordinary offices (every 2 years for premises at higher fire risk or for medical use) — DPR 462/2001; to be carried out by a MIMIT-authorised body or the ASL/ARPA. | Partially compliant | The DVR of 02/05/2024 (points 19-20) states that the DdC (declaration of conformity) for the electrical installation must be made available and that notification of the earthing system and the five-yearly periodic inspection (DPR 462/2001) are planned as improvement measures still to be implemented. The lightning risk assessment (DVR-ATM_-_05_2024.pdf) concludes that the structure is self-protected (R1 ≤ RT = 10⁻⁵ years⁻¹, CEI EN 62305-2), with NG = 3.64 lightning strikes/km²/year (TNE srl, 05/05/2024). Neither the DdC for the electrical installation nor the report of the periodic earthing inspection has been provided. Ref.: DVR-05_2024.pdf; DVR-ATM_-_05_2024.pdf; attestato_NG.pdf | Periodic inspection of the earthing system: every five years for offices (DPR 462/2001); CE declaration of conformity (D.M. 37/2008) to be kept permanently
IT-HS-017 | Buccinasco HQ | Office | Electrical safety | Periodic inspection and maintenance of installations and equipment (art. 71) | D.Lgs. 81/2008 art. 81 + D.M. 37/2008 | Directive 2014/35/EU | Are the mandatory electrical inspections carried out? | Inspection certificate | High | Keep the Declaration of Conformity (DdC) under D.M. 37/2008 for all electrical installations; check for the absence of trailing cables and overloaded multi-socket adaptors. | Compliant |  | Every 5 years (ordinary environments) / every 2 years (higher-risk environments) — inspection by an authorised body (ASL/ARPA or notified body)
IT-HS-018 | Buccinasco HQ | Office | Safety signage | Occupational health and safety signage (Title V – D.Lgs. 81/08 and D.Lgs. 493/96) | D.Lgs 81/2008 | Directive 92/58/EEC | Are safety signs displayed in common areas? | Observation | Medium |  | Compliant |  | Permanent — periodic check of the integrity and visibility of signage; update whenever risks or layouts change
IT-HS-019 | Buccinasco HQ | Office | Safety signage | Safety information and signage properly displayed (arts. 36 and 37) | D.Lgs. 81/2008 art. 161-166 + Annex XXV | Directive 92/58/EEC (safety signage) | Are emergency instructions displayed in visible locations? | Observation | Medium | Safety signage must comply with Annex XXV of D.Lgs. 81/2008; check visibility and integrity at least every six months. | Compliant |  | Permanent — update whenever emergency procedures or displayed contact details change
IT-HS-020 | Buccinasco HQ | Office | Emergency management and fire prevention | Emergency and evacuation plan (art. 43 and 46 – emergency management) | D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. t + DM 3/9/2021 (MiniCodice) | Directiva 89/391/CEE | Is there a documented and up-to-date emergency plan? | Plan document | High | DM 3/9/2021 (in force since 29/10/2022) repealed DM 10/03/1998; for offices classified as low fire risk, apply the measures of the MiniCodice (simplified fire code); a fire safety inspection log is mandatory for all companies with at least 1 worker (DM 1/9/2021). | Compliant |  | Review whenever building conditions, activities or workers change; practical exercise (evacuation drill) at least once a year
IT-HS-021 | Buccinasco HQ | Office | Emergency management and fire prevention | Emergency procedures and operating instructions (fire, evacuation, first aid) | D.Lgs 81/2008 | Directiva 89/391/CEE | Are employees familiar with the emergency procedures? | Training record | Medium | Drill frequency: at least once a year; record participants and prepare a report; the fire safety inspection log (DM 1/9/2021) must include the date and outcome of the drills. | Compliant |  | At least 1 drill per year; mandatory recording in the fire safety inspection log (DM 1/9/2021)
IT-HS-022 | Buccinasco HQ | Office | Emergency management and fire prevention | First-aid kit and mandatory medical supplies (D.M. 388/2003) | D.Lgs. 81/2008 art. 45 + D.M. 388/2003 | Directiva 89/391/CEE | Is an accessible first-aid kit available? | Observation | Medium | Mandatory company classification (Group A/B/C) under DM 388/2003; offices with >5 employees without high risks = Group B (12 hours of training + 4-hour refresher every three years); Group A (16 hours + 6-hour refresher every 3 years) if the INAIL accident index is >4. | Partially compliant | First-aid training certificates are available for first aiders (Groups B and C, 12 hours, D.M. 388/2003): Cerboncini Paolo and Pisani Caterina, course held on 29-30/01/2026 at PROTEGGI S.r.l. First aider training is compliant. However, no documentation has been provided regarding the first-aid kit itself (contents, monthly check of expiry dates). Ref.: Attestato_Primo_Soccorso_BC_12_ore_-_Pisani_Caterina.pdf; Attestato_Primo_Soccorso_BC_12_ore_-_Cerboncini_Paolo.pdf | First aider refresher training: every 3 years (Group B/C: 4 hours; Group A: 6 hours) — D.M. 388/2003
IT-HS-023 | Buccinasco HQ | Office | Emergency management and fire prevention | Trained first aiders and emergency response personnel (art. 18 and art. 45) | DM 388/2003 | Directiva 89/391/CEE | Are there workers trained in first aid? | Training certificates | Medium | The contents of the first-aid kit must comply with Annex 1 (Groups A/B) or Annex 2 (Group C) of DM 388/2003; a monthly check of expiry dates and completeness is recommended. | Compliant |  | Monthly check of the contents and expiry dates of the first-aid kit; immediate replacement of expired or used materials
IT-HS-024 | Buccinasco HQ | Office | Emergency management and fire prevention | Emergency numbers and contacts clearly visible | D.Lgs 81/2008 | Directiva 89/391/CEE | Are emergency numbers visible? | Observation | Medium | Workers must know the location of fire extinguishers, the first-aid kit, emergency exits and the assembly point; update the briefing every year or after changes to the layout. | Partially compliant | The floor plans show the location of fire extinguishers, emergency exits and assembly points. The fire risk assessment of 02/05/2024 confirms the presence of fire-fighting equipment and clearly defined escape routes. However, no specific documentation has been provided confirming that emergency numbers are visibly displayed on the premises. Ref.: DVR-INC_-_05_2024.pdf; AMARA_NET_ZERO_-P2_A_3_piantina_locali_sinistro.pdf | Permanent — check visibility at least once a year and whenever emergency contact details change
IT-HS-025 | Buccinasco HQ | Office | Emergency management and fire prevention | Fire risk assessment, fire safety SCIA (certified notice) or CPI (fire prevention certificate) (if the activity is subject to it), trained fire wardens, periodic maintenance of fire-fighting systems | D.Lgs. 81/2008 art. 46 + DM 3/9/2021 (MiniCodice) + DM 1/9/2021 | Directive 89/654/EEC | Is the office subject to a fire safety SCIA or CPI? Are fire extinguishers and fire-fighting systems maintained with up-to-date certificates? Are there trained fire wardens with a valid certificate? | SCIA/CPI if applicable + fire extinguisher maintenance certificates + fire warden training certificates | Medium | DM 10/03/1998 has been repealed since 29/10/2022; apply DM 3/9/2021 (fire safety design criteria for workplaces). Offices at low fire risk: emergency plan, trained fire wardens, certified and inspected fire extinguishers, fire safety inspection log (DM 1/9/2021). CPI (Fire Prevention Certificate) required only for activities subject to DPR 151/2011. | Compliant |  | Fire extinguisher maintenance: six-monthly (check) + annual (certified technical inspection); fire safety inspection log: updated at each inspection/maintenance; fire warden training: every 3 years
IT-HS-026 | Buccinasco HQ | Office | OHS organisation | Appointment of the Head of the Prevention and Protection Service (RSPP) — non-delegable obligation of the employer | D.Lgs 81/2008 Art. 17, 31-33 | Directive 89/391/EEC | Has an RSPP with the required qualifications (educational qualification + specific training under D.Lgs 81/2008 art.32) been formally appointed? | RSPP appointment deed + specific training certificate (modules A, B, C) | Medium | The RSPP may be internal or external; in companies with low-risk activities the employer may directly perform the RSPP functions (art. 34 D.Lgs. 81/2008); the appointment must be formalised in writing. Penalty for failure to appoint: detention (arresto) of 3-6 months or a fine of €3,559–9,112 (art. 55 D.Lgs. 81/2008 as updated by L.203/2024). | Compliant |  | The appointment is permanent for as long as the relationship continues; RSPP refresher training every 5 years (module C: 24 hours for low risk)
IT-HS-027 | Buccinasco HQ | Office | OHS organisation | Appointment of the Occupational Physician (Medico Competente) for the health surveillance of workers exposed to specific risks | D.Lgs 81/2008 Art. 18, 38-42 | Directive 89/391/EEC | Has an Occupational Physician listed on the ministerial register been appointed, and are they carrying out the required periodic examinations? | Occupational Physician appointment deed + health surveillance plan | High | Since D.L. 48/2023: the appointment of the Occupational Physician is mandatory even when the risk assessment does not expressly require it (with exceptions); the physician must request the worker's medical record from the previous employer. Frequency of examinations: normally annual; may vary as indicated by the Occupational Physician. | Compliant |  | The appointment is permanent for as long as the contractual relationship continues; the Occupational Physician carries out at least one annual site visit (inspection)
IT-HS-028 | Buccinasco HQ | Office | OHS organisation | Election or appointment of the Workers' Safety Representative (RLS) or notification to the territorial RLST | D.Lgs 81/2008 Art. 47-50 | Directive 89/391/EEC | Is there an elected or appointed RLS? If not, has the notification to the RLST been made and the INAIL contribution paid? | RLS election minutes or RLST notification + INAIL contribution receipt | High | The employer is required to notify INAIL of the name of the elected RLS via the online procedure (art. 18 c.1 lett. aa D.Lgs. 81/2008); if no RLS is elected, the functions are performed by the RLST (Territorial Workers' Safety Representative); number: 1 RLS up to 200 employees, 3 from 201 to 1000, 6 above 1000. | Compliant |  | The RLS is elected every 3 years; if there is none, the notification to the RLST must be renewed annually by paying the INAIL contribution
IT-HS-029 | Buccinasco HQ | Office | OHS organisation | Periodic health surveillance of workers exposed to risks (VDT, stress, posture) with issue of a fitness-for-work assessment | D.Lgs. 81/2008 art. 41 | Directive 89/391/EEC | Does the Occupational Physician carry out periodic examinations? Does each worker have an up-to-date fitness-for-work assessment? Are medical records kept correctly? | Medical examination log + fitness-for-work assessments for each worker + medical records | High | Types: pre-employment, periodic (normally annual), at the worker's request, change of job, termination of employment, return after absence >60 days. The Occupational Physician issues a fitness assessment for the specific job; since D.L. 48/2023 the MC (Occupational Physician) must request the medical record from the previous employer. | Compliant |  | Periodic examinations: normally annual (frequency set by the Occupational Physician based on the risk assessment); return-to-work examination mandatory after absence for health reasons >60 days (art. 41 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-030 | Buccinasco HQ | Office | OHS organisation | Periodic occupational health and safety meeting with RSPP, MC, RLS and employer — mandatory for companies with >15 workers | D.Lgs. 81/2008 art. 35 | Directive 89/391/EEC art. 11 | Is the periodic OHS meeting (art. 35 D.Lgs. 81/2008) convened at least once a year with the participation of the employer/delegated manager, RSPP, MC and RLS? Are the minutes of the meeting kept at the company? | Minutes of the periodic OHS meeting signed by all participants + documented notice of meeting | High | Mandatory for companies with >15 workers; in smaller companies it may be convened at the request of the RLS; the meeting examines: DVR, accident trends, training programmes, PPE. Minutes must be drawn up and kept. Penalty for failure: fine of up to €3,315. | Compliant |  | At least once a year (art. 35 c.1 D.Lgs. 81/2008); at any time at the request of the RLS in companies with ≤15 workers
IT-HS-031 | Buccinasco HQ | Office | Training and information | Obligation of general training (4 hours) + risk-specific training (4-12 hours depending on the risk level) for all workers, with five-yearly refresher training | D.Lgs 81/2008 Art. 36-37 + State-Regions Agreement 21/12/2011 | Directive 89/391/EEC | Have all workers received the general and specific training required by the State-Regions Agreement? Are records available with signatures, dates and content? | Signed training records (general + risk-specific module) + individual certificates | High | State-Regions Agreement 17/04/2025 (in force 24/05/2025): worker training must be completed before starting work (60-day grace period eliminated); general module: 4 hours; specific module: 4h (low), 8h (medium), 12h (high risk); five-yearly refresher. Preposti (supervisors): additional 12-hour training (in person or synchronous videoconference only); biennial refresher of at least 6 hours. | Compliant |  | Initial training: before starting work; five-yearly refresher for workers; biennial refresher for preposti (minimum 6 hours) — State-Regions Agreement 17/04/2025 + art. 37 D.Lgs. 81/2008
IT-HS-032 | Buccinasco HQ | Office | Training and information | Specific OHS training for preposti (supervisors) under the new State-Regions Agreement 17/04/2025 — 12 hours initial + 6-hour biennial refresher in person | D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.7 + State-Regions Agreement 17/04/2025 | Directive 89/391/EEC | Have the preposti (team leaders, department managers) received the specific 12-hour training required by the 2025 State-Regions Agreement? Was the training delivered in person or by synchronous videoconference (distance e-learning (FAD) not permitted)? Is the 6-hour biennial refresher planned? | Preposti training certificates (12 hours) stating the delivery method (in person/synchronous VC) + biennial refresher plan | High | State-Regions Agreement 17/04/2025 (in force 24/05/2025): preposti training increased to 12 hours (from the previous 8 hours); mandatory biennial refresher of at least 6 hours; delivery exclusively in person or by synchronous videoconference (asynchronous FAD not permitted for preposti — art. 37 c.7-ter D.Lgs. 81/2008). Transitional period: until 24/05/2026 courses may be delivered under the previous rules. | Partially compliant | The Training Project provides for an 8-hour course compliant with the State-Regions Agreement 21/12/2011 (low risk), with a programme including general training (4 hours) and specific training for office staff (4 hours), a final assessment test and an individual certificate. The minutes of the RSPP meeting of 12/12/2025 confirm that training courses for employees were completed by December 2025 online. However, the course dates are still shown as "to be defined" in the training project, and neither signed individual certificates nor attendance registers completed with actual participant data have been provided. The only preposto (supervisor) must attend the relevant course but has not yet done so. Ref.: PROGETTO_FORMATIVO_AMARA_NET_ZERO_SRL.pdf; verbale_riunione_servizio_RSPP_dic__2025.pdf | Initial preposti training: 12 hours before taking up the role; mandatory biennial refresher: minimum 6 hours in person/synchronous VC (State-Regions Agreement 17/04/2025)
IT-HS-033 | Buccinasco HQ | Office | Contractor management | Coordination procedures for external firms and contractors (DUVRI (interference risk assessment document) – art. 26) | D.Lgs 81/2008 Art.26 | Directiva 89/391/CEE | Is there a procedure for managing contractor companies? | Procedure | Not applicable | Verification of technical and professional suitability (art. 26 c.1 D.Lgs. 81/2008): CCIAA registration, DURC (certificate of social security contribution compliance), self-declaration; DUVRI mandatory when there is interference between activities (art. 26 c.3); exemption possible for mere supplies without installation. | Not applicable | Not applicable - They do not operationally manage external suppliers - They carry out commercial activity only | Before the start of each new contract; update whenever interferences, activities or contractors change
IT-HS-034 | Buccinasco HQ | Office | Contractor management | Safety information and training for visitors and third parties (obligation to inform about the risks present) | D.Lgs. 81/2008 art. 26 c.1-2 | Directiva 89/391/CEE | Do visitors receive a safety briefing? | Log | Low | The client must provide contractors with detailed information on the specific risks of the work environment (art. 26 c.1 lett. b); safety representatives must be informed (art. 26 c.6). | Not applicable | Paola to verify | Every visit — the briefing must be given at each visit; update the procedure whenever the site risks change
IT-HS-035 | Buccinasco HQ | Office | Contractor management | For every contract involving interference, the employer must draw up the DUVRI and attach it to the contract. Estimate of safety costs not subject to reduction in the tender (ribasso). | D.Lgs 81/2008 Art. 26 | Directive 89/391/EEC | For each contractor company operating on site, is there a specific DUVRI attached to the contract? Have the interference-related safety costs been estimated and stated separately? | DUVRI for each active contract + contracts with a safety costs section | Not applicable | The DUVRI is mandatory for works, services or labour supply contracts involving interference (art. 26 c.3 D.Lgs. 81/2008); exemption possible for mere supplies without installation and for non-interfering activities. The DUVRI must be attached to the contract and updated as the works/services evolve. | Not applicable | Not applicable - They do not operationally manage external suppliers - They carry out commercial activity only | Before the start of each contract involving interference; update whenever the activities, risks or companies involved change (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-036 | Buccinasco HQ | Office | Contractor management | Verification of the DURC (Single Certificate of Social Security Contribution Compliance) and of the technical and professional suitability of contractors before work starts at the installations | D.Lgs. 81/2008 art. 26 c.1 + D.M. 30/1/2015 (DURC online) | Directive 89/391/EEC | Is the contractors' social security contribution compliance (DURC) verified before work starts? Is documentation of the verification of technical and professional suitability (CCIAA registration, OHS self-declaration) kept? Is the verification periodically renewed for ongoing contracts? | Valid DURC (120 days) for each contractor + CCIAA registration + OHS suitability self-declaration + verification log | Not applicable | The DURC can be verified online via the INPS/INAIL/Casse Edili portal; validity 120 days; in the absence of a valid DURC the client may be jointly liable for wages and contributions. Verification of technical and professional suitability is a mandatory preliminary step (art. 26 c.1 D.Lgs. 81/2008). | Not applicable | Not applicable - They do not operationally manage external suppliers - They carry out commercial activity only | Before the start of each contract; renewal of DURC verification every 120 days for ongoing contracts; update of OHS suitability documentation at each contract renewal
IT-HS-037 | Buccinasco HQ | Office | Workplaces, smart working and data protection | Individual written smart working agreement with risk assessment of the remote workstation and INAIL cover for accidents during remote work | Legge 81/2017 Art. 18-23 | Directive 89/391/EEC | Does each smart worker have an individual written agreement? Has the employer provided information on the risks of the remote workstation? Is INAIL cover for smart working accidents active? | Signed individual agile working agreements + information on remote workstation risks + notifications to the Ministry of Labour | Low | Since 7/4/2026 the requirement for written information on risks has been strengthened (L. 81/2017 art. 22): the employer must provide the worker and the RLS with written information on the general and specific risks of agile working, at least annually. Check that the DVR mentions agile working as a working arrangement in place. | Partially compliant | The Information Notice on health and safety in agile working under art. 22 c.1 L. 81/2017 is available, organised into 5 chapters (outdoor activities, private indoor environments, use of equipment/devices, electrical installations, fire risk), complete with guidance on the general and specific risks associated with smart working with notebooks, tablets and smartphones. The document provides for the signatures of the Employer, the Worker and the RLS. However, neither the individual written smart working agreements signed by each worker nor the receipts confirming delivery of the information notice to workers and the RLS have been provided. Ref.: Informativa_smart-worker.docx | Smart working risk information: at least annually (L. 81/2017 art. 22); immediate update in the event of a significant change in the risks or in the individual agreement
IT-HS-038 | Buccinasco HQ | Office | Workplaces, smart working and data protection | Minimum requirements for toilets, rest rooms, drinking water, ventilation and temperature in workplaces (Annex IV D.Lgs 81/2008) | D.Lgs. 81/2008 art. 63-65 + Annex IV | Directive 89/654/EEC | Are the toilets adequate in number and condition? Is drinking water available? Are rest rooms provided where required? Is the temperature maintained at adequate levels? | Direct observation + floor plan showing facilities, if available | Low | Annex IV D.Lgs. 81/2008: minimum requirements for room height (≥3m for offices), volume (≥10 m³/worker), ventilation, temperature (18-27°C), humidity (40-60%), lighting. Toilets: proportionate to the number of workers. Notify the INL (National Labour Inspectorate) of the use of underground premises (L. 203/2024). | Compliant | The DVR of 02/05/2024 (Module 3, points 3, 5, 15, 18) confirms the general compliance of the premises with the minimum requirements (height, volume, toilets, running water, microclimate, lighting). However, improvement measures are planned: installation of signage for the change in floor level in the toilets, check of the glass in the corridor walls, installation of blinds. The floor plan shows toilets, a meeting room and a break room. Ref.: DVR-05_2024.pdf; AMARA_NET_ZERO_-P2_A_3_piantina_locali_sinistro.pdf; AMARA_NET_ZERO_-P2_A_3_piantina_locali_destro.pdf - The installation of signage for the change in floor level in the toilets was verified during the visit; it is unclear what "check of the glass in the corridor walls" means; installation of blinds is not required and is to be discussed with the RSPP for removal from the DVR. In support of the hygiene and sanitary requirements, the declaration submitted to the SUAP on 21/09/2020 (D.Lgs. 152/2006 + Reg. Reg. 3/2006) certifies that the site's wastewater is exclusively domestic or equivalent (deriving from human metabolism and toilets) and discharged into the public sewer. The cadastral record confirms the presence of 2 WCs, a toilet anteroom and a corridor on the office floor. Ref.: Dichiarazioni_Firmate_originale_de_blas.pdf; SCHEDA_CATASTALE_FG_17_MAPP_60_SUB_703.pdf | Ongoing verification — check conditions at least once a year or whenever the spaces or the number of workers change
IT-HS-039 | Buccinasco HQ | Office | Workplaces, smart working and data protection | Workers' health data processed in the context of health surveillance constitute special category data under the GDPR and must be processed with the safeguards provided by the Regulation and D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs 196/2003 (Privacy Code) as amended by D.Lgs 101/2018 | Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) | Are medical records accessible exclusively to the Occupational Physician? Have workers received the privacy notice for the processing of health data? Has a DPO been appointed, if applicable? | Record of processing activities with a health data section + privacy notice for workers + DPO appointment, if applicable | Medium | Workers' health data are special category data (art. 9 GDPR); processing is lawful if necessary for occupational medicine (art. 9 c.2 lett. h GDPR); the Occupational Physician has confidentiality obligations; establish a record of processing activities (RAT) for the processing of health data. In Italy: D.Lgs. 101/2018 aligns national law with the GDPR. | Compliant |  | The Record of Processing Activities and privacy notices are permanent but must be updated whenever the purposes or methods of processing change; at least an annual review is recommended by the Garante (Data Protection Authority)
IT-HS-040 | Buccinasco HQ | Office | Workplaces, smart working and data protection | Processing of workers' health data in compliance with the GDPR and D.Lgs. 101/2018 — legal basis, minimisation, confidentiality and security | Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) + D.Lgs. 101/2018 | Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) | Are workers' health data (medical records, fitness assessments, test results) processed on an appropriate legal basis and accessible exclusively to the Occupational Physician and OHS staff bound by a duty of confidentiality? Is there a Record of Processing Activities (RAT) for these data? | Record of Processing Activities (RAT) for health data + confidentiality agreement with MC/RSPP + DPO appointment if mandatory | Medium | Health data are special category data (art. 9 GDPR); the MC is responsible for the confidentiality of medical records; the employer may not access individual health data, only fitness assessments. GDPR penalty: up to €20M or 4% of global turnover. D.Lgs. 101/2018 aligned the Italian Privacy Code with the GDPR. | N/A | Paola is requesting confirmation from the Occupational Physician | Annual review of the RAT and of health data security measures; immediate update in the event of a change of MC or of processing procedures
IT-HS-041 | Buccinasco HQ | Office | Monitoring, PPE and recording obligations | Internal audits of the OHS management system at planned intervals, with documentation of results and corrective actions | D.Lgs. 81/2008 art. 30 | Directive 89/391/EEC | Are internal audits of the OHS system carried out at a planned frequency? Are the results communicated to management and workers' representatives? Are there action plans for the non-conformities identified? | OHS audit programme + audit reports + corrective action plans | Low | Art. 30 D.Lgs. 81/2008 recognises organisational models that include periodic audits as grounds for exemption from administrative liability (D.Lgs. 231/2001); ISO 45001 (clause 9.2) requires internal audits at planned intervals; auditors must be independent of the area audited. | Partially compliant | No Safety Audits have ever been carried out; there is the annual site inspection carried out with the (external) RSPP, who draws up an inspection report | Minimum annually; more frequently in higher-risk areas or after incidents (ISO 45001 clause 9.2 + art. 30 D.Lgs. 81/2008)
IT-HS-042 | Buccinasco HQ | Office | Monitoring, PPE and recording obligations | Keeping of the accident register and recording of near-misses for root cause analysis and prevention | D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. r + Ministry of Labour Circular 23/2013 | Directive 89/391/EEC | Is there a system for recording accidents (including those without absence) and near-misses? Are causes analysed and corrective actions documented? Do the data feed into the review of the DVR? | Accident register + near-miss register (or equivalent computerised system) + root cause analysis and corrective actions | High | Recording of accidents (including those without absence) is mandatory and supports INAIL notification; recording of near-misses is recommended as a proactive prevention tool (ISO 45001 clause 10.2); the data must feed into the DVR improvement programme. | Compliant |  | Immediate recording of every accident or near-miss; periodic analysis (at least annually) to identify trends and define corrective actions
IT-HS-043 | Buccinasco HQ | Office | Monitoring, PPE and recording obligations | Supply, maintenance and recording of the issue of Personal Protective Equipment (PPE) to workers who need it | D.Lgs. 81/2008 art. 74-79 + Annex VIII | Regulation (EU) 2016/425 on PPE | Has the necessary PPE been identified in the DVR and provided free of charge to workers? Is there a signed issue log for each item of PPE issued? Is the PPE suitable for the specific risks and compliant with CE requirements? | PPE issue log with recipients' signatures + PPE technical data sheets + periodic checks of condition and compliance | Low | In an office the most common PPE are: VDT work glasses (if prescribed by the MC), ergonomic aids (wrist rests, lumbar supports). The employer must provide PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425 (formerly Directive 89/686/EEC); replacement and maintenance are at the employer's expense. | Compliant |  | Issue and recording at each new supply or renewal; six-monthly check of the effectiveness and completeness of PPE in use
IT-HS-044 | Buccinasco HQ | Office | Monitoring, PPE and recording obligations | Obligation to report accidents to INAIL within 2 days of receipt of the medical certificate (absence >3 days); fatal/serious accidents also to the INL within 24 hours | D.Lgs 81/2008 Art. 18.1(r) + DPR 1124/1965 + INAIL Circ. 2019 | Directive 89/391/EEC | Are INAIL notifications made within the legal deadlines? In the last 12 months, have all accidents with absence of more than 3 days been correctly notified? Have serious/fatal accidents also been reported to the INL? | Log of INAIL notifications for the last 12 months + online submission receipts | Medium | Deadlines 2024/2025 (art. 53 DPR 1124/1965 + D.Lgs. 81/2008 art. 53): online INAIL notification within 2 days of receiving the medical certificate identification number; fatal accidents or those involving danger of death: within 24 hours; statistical notification also for absence of ≥1 day within 48 hours. Since 2025 the obligation to attach a copy of the medical certificate has been removed. | Compliant |  | For each accident: INAIL notification within 2 days (for insurance purposes, prognosis >3 days); within 24 hours for fatal accidents/danger of death; statistical notification within 48 hours for absence of ≥1 day

## Legenda
Legenda — Checklist SSL Ufficio Italia
Attività chiave (12 gruppi)
Agibilità e licenza d'uso | Certificato di Agibilità o Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) dell'immobile depositata al Comune (DPR 380/2001): certifica le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dei locali adibiti ad ufficio. Coerenza tra la destinazione d'uso effettiva e la classificazione urbanistica del PRG e catastale — nessun cambio d'uso non autorizzato. SCIA di avvio attività al SUAP del Comune dove richiesta. Copre: IT-HS-038, 039, 040
Impianti tecnici — certificazioni e conformità | Dichiarazioni di Conformità (DdC) ex D.M. 37/2008 per tutti gli impianti tecnici installati o modificati: elettrico, idraulico, gas, HVAC ed evacuazione fumi. Impianto a gas: DdC + UNI 7129 + libretto di impianto termico + verifica periodica + rilevatori gas/CO. Impianto idrico: DdC + valutazione rischio Legionella (Circolare Min. Salute 2015). Impianto HVAC: DdC + libretto di impianto (D.P.R. 74/2013) + manutenzione certificata + sostituzione filtri. Copre: IT-HS-041, 042, 043, 044
Valutazione dei rischi | DVR obbligatorio ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 con data certa, aggiornato ad ogni cambiamento significativo. Include valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (metodologia INAIL, art. 28.1) e tutti gli elementi obbligatori ex art. 28. Copre: IT-HS-001, 002, 023, 024
Ergonomia e videoterminali (VDT) | Valutazione ergonomica delle postazioni d'ufficio. Lavoratori VDT (≥20 ore/settimana): pause di 15 min/2 ore, visita oculistica su richiesta, occhiali correttivi se prescritti (Titolo VII D.Lgs. 81/2008). Illuminazione conforme (Allegato IV + UNI EN 12464-1). Copre: IT-HS-003, 004, 005, 021
Sicurezza elettrica | Impianti elettrici conformi a CEI 64-8 (artt. 80-87 D.Lgs. 81/2008). Verifica periodica messa a terra: quinquennale per uffici (D.P.R. 462/2001). DdC ex D.M. 37/2008 conservata. Ispezione periodica da organismo abilitato con verbale. Copre: IT-HS-006, 007
Segnaletica di sicurezza | Segnaletica SSL conforme al Titolo V D.Lgs. 81/2008 e Allegato XXV. Cartellonistica di emergenza esposta: numeri di emergenza, istruzioni di evacuazione, ubicazione estintori e cassette di PS visibili. Copre: IT-HS-008, 009
Gestione delle emergenze e prevenzione incendi | Piano di emergenza ed evacuazione (art. 43, DM 3/9/2021) con simulacri annuali. Cassetta di PS conforme DM 388/2003. Addetti emergenza/PS formati. Valutazione rischio incendio, SCIA antincendio o CPI se attività soggetta (D.P.R. 151/2011); manutenzione semestrale estintori. Copre: IT-HS-010, 011, 012, 013, 014, 025
Organizzazione SSL | RSPP designato con formazione moduli A, B, C. Medico Competente nominato (art. 38-42). RLS eletto o comunicazione RLST. Sorveglianza sanitaria periodica. Riunione periodica SSL annuale (art. 35 — obbligatoria >15 lavoratori). Copre: IT-HS-017, 018, 019, 020, 032
Formazione e informazione | Formazione generale (4 ore) + specifica per rischio (4-12 ore) — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e aggiornamento 17/04/2025. Formazione preposti: 12 ore. Aggiornamento quinquennale. Copre: IT-HS-022, 037
Gestione degli appaltatori | DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 per appalti con interferenze. Verifica idoneità tecnico-professionale e DURC (validità 120 giorni). Briefing di sicurezza a visitatori e terzi. Copre: IT-HS-015, 016, 027, 036
Luoghi di lavoro, smart working e tutela dei dati | Accordo individuale scritto di smart working con informativa rischi (L. 81/2017). Requisiti minimi ex Allegato IV D.Lgs. 81/2008. Dati sanitari dei lavoratori conformi al GDPR (Reg. UE 2016/679) + D.Lgs. 101/2018 con RAT. Copre: IT-HS-028, 029, 030, 035
Monitoraggio, DPI e obblighi di registrazione | Audit interni SSL pianificati (art. 30 + ISO 45001:2018 cl. 9.2). Registro infortuni e near-miss. DPI identificati nel DVR, forniti gratuitamente, consegna documentata (art. 74-79). Denuncia INAIL entro 2 giorni. Copre: IT-HS-026, 031, 033, 034
Normativa principale applicata
DPR 380/2001 — Testo Unico Edilizia | Certificato di Agibilità / SCA — sicurezza, igiene e salubrità dell'immobile adibito ad ufficio; destinazione d'uso
D.Lgs. 222/2016 + DPR 160/2010 (SUAP) | SCIA di avvio attività al SUAP — procedimento unificato per l'apertura di uffici e attività
D.M. 37/2008 — Impianti negli edifici | DdC obbligatoria per impianti tecnici installati da imprese abilitate: elettrico, idraulico, gas, HVAC, evacuazione fumi
UNI 7129 + UNI EN 1775 — Impianti gas | Norme tecniche per impianti di distribuzione gas metano e GPL per uso domestico e similare
D.P.R. 74/2013 — Esercizio impianti termici | Libretto di impianto obbligatorio; manutenzione periodica da manutentore abilitato con rapporto tecnico di ispezione
Circolare Min. Salute 2015 + ISS — Legionella | Valutazione del rischio Legionella negli impianti idrici degli uffici; piano di controllo e campionamento
UNI EN 16798 — Qualità aria interna | Requisiti per la ventilazione e le portate d'aria negli edifici per uffici
D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico SSL | Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/2008 Titolo VII + All. XXXIV | Videoterminali — lavoratori VDT, pause obbligatorie, sorveglianza sanitaria e occhiali correttivi
D.P.R. 462/2001 | Verifiche periodiche impianti elettrici e di messa a terra: quinquennale per uffici ordinari
D.M. 37/2008 + CEI 64-8 | Regola dell'arte per impianti elettrici; DdC dell'installatore; norma tecnica CEI 64-8
D.M. 2 settembre 2021 (MiniCodice antincendio) | Valutazione rischio incendio e misure di protezione — sostituisce D.M. 10/03/1998 dal 29/10/2022
D.P.R. 151/2011 | Regolamento prevenzione incendi — attività soggette a CPI o SCIA antincendio
D.M. 388/2003 | Pronto soccorso aziendale — classificazione Gruppi A/B/C, contenuto cassetta, formazione addetti
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 + 17/04/2025 | Formazione generale (4 ore) + specifica per rischio; preposti 12 ore; aggiornamento quinquennale
D.Lgs. 81/2008 art. 26 + All. XVII | DUVRI — obblighi connessi ai contratti d'appalto; verifica idoneità e DURC
Legge 81/2017 | Smart working — accordo individuale scritto e informativa annuale sui rischi della postazione remota
GDPR — Reg. UE 2016/679 + D.Lgs. 101/2018 | Dati sanitari dei lavoratori — categoria speciale; Registro delle Attività di Trattamento (RAT)
DPR 1124/1965 + D.Lgs. 81/2008 art. 53 | Denuncia infortuni all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico
UNI EN 12464-1 | Illuminazione dei luoghi di lavoro interni — livelli di illuminamento per uffici
ISO 45001:2018 | Sistema di gestione SSL — audit interni (clausola 9.2) e riesame della direzione
D.Lgs. 81/2008 All. IV | Requisiti minimi luoghi di lavoro — altezza locali, servizi igienici, acqua potabile, aerazione
D.Lgs. 192/2005 + D.P.R. 74/2013 | Efficienza energetica degli edifici; esercizio impianti termici; attestato di qualificazione energetica
Livelli di criticità
Alta | Obbligo di legge con sanzione diretta dell'Ispettorato del Lavoro o dell'ASL; rischio grave per la salute dei lavoratori
Media | Obbligo di legge rilevante; rischio significativo con margine di correzione
Bassa | Buona pratica o requisito minore; rischio immediato basso

## Legenda (EN)
Legend — OHS (SSL) Checklist Office Italy
Key activities (12 groups)
Building fitness for use and occupancy permit | Certificate of Fitness for Use (Certificato di Agibilità) or Certified Notification of Fitness for Use (SCA) for the building filed with the Municipality (DPR 380/2001): certifies the safety, hygiene, healthiness and energy-saving conditions of the premises used as offices. Consistency between the actual intended use and the PRG zoning and cadastral classification — no unauthorised change of use. SCIA (certified notice of start of activity) submitted to the Municipality's SUAP where required. Covers: IT-HS-038, 039, 040
Technical installations — certifications and compliance | Declarations of Conformity (DdC) under D.M. 37/2008 for all technical installations installed or modified: electrical, plumbing, gas, HVAC and flue gas exhaust. Gas installation: DdC + UNI 7129 + heating system logbook + periodic inspection + gas/CO detectors. Water installation: DdC + Legionella risk assessment (Circolare Min. Salute 2015). HVAC installation: DdC + installation logbook (D.P.R. 74/2013) + certified maintenance + filter replacement. Covers: IT-HS-041, 042, 043, 044
Risk assessment | DVR (risk assessment document) mandatory under art. 17 D.Lgs. 81/2008 with certified date, updated at every significant change. Includes assessment of work-related stress risk (INAIL methodology, art. 28.1) and all mandatory elements under art. 28. Covers: IT-HS-001, 002, 023, 024
Ergonomics and display screen equipment (VDT) | Ergonomic assessment of office workstations. VDT (display screen) workers (≥20 hours/week): 15-min breaks every 2 hours, eye examination on request, corrective glasses if prescribed (Title VII D.Lgs. 81/2008). Compliant lighting (Annex IV + UNI EN 12464-1). Covers: IT-HS-003, 004, 005, 021
Electrical safety | Electrical installations compliant with CEI 64-8 (arts. 80-87 D.Lgs. 81/2008). Periodic earthing inspection: every five years for offices (D.P.R. 462/2001). Declaration of conformity (DdC) under D.M. 37/2008 retained. Periodic inspection by an authorised body with a report. Covers: IT-HS-006, 007
Safety signage | SSL (OHS) signage in accordance with Titolo V D.Lgs. 81/2008 and Allegato XXV. Emergency signs displayed: emergency numbers, evacuation instructions, location of fire extinguishers and first aid kits visible. Covers: IT-HS-008, 009
Emergency management and fire prevention | Emergency and evacuation plan (art. 43, DM 3/9/2021) with annual drills. First-aid box compliant with DM 388/2003. Trained emergency/first-aid officers. Fire risk assessment, fire-safety SCIA or CPI (fire prevention certificate) if the activity is subject to it (D.P.R. 151/2011); six-monthly maintenance of extinguishers. Covers: IT-HS-010, 011, 012, 013, 014, 025
OHS organisation | RSPP (head of the prevention and protection service) appointed with training in modules A, B, C. Occupational Physician (Medico Competente) appointed (art. 38-42). RLS (workers' safety representative) elected or RLST notified. Periodic health surveillance. Annual periodic OHS meeting (art. 35 — mandatory >15 workers). Covers: IT-HS-017, 018, 019, 020, 032
Training and information | General training (4 hours) + risk-specific training (4-12 hours) — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 and update of 17/04/2025. Training for preposti (supervisors): 12 hours. Five-yearly refresher. Covers: IT-HS-022, 037
Contractor management | DUVRI (interference risk assessment document) under art. 26 D.Lgs. 81/2008 for contracts involving interference. Verification of technical and professional suitability and DURC (single certificate of contribution compliance; valid for 120 days). Safety briefing for visitors and third parties. Covers: IT-HS-015, 016, 027, 036
Workplaces, smart working and data protection | Individual written smart working agreement with risk information notice (L. 81/2017). Minimum requirements under Annex IV D.Lgs. 81/2008. Workers' health data compliant with GDPR (Reg. UE 2016/679) + D.Lgs. 101/2018 with RAT (record of processing activities). Covers: IT-HS-028, 029, 030, 035
Monitoring, PPE and recording obligations | Planned internal OHS (SSL) audits (art. 30 + ISO 45001:2018 cl. 9.2). Register of injuries and near misses. PPE identified in the DVR (risk assessment document), provided free of charge, with documented issue (art. 74-79). INAIL notification within 2 days. Covers: IT-HS-026, 031, 033, 034
Main applicable regulations
DPR 380/2001 — Consolidated Building Act | Certificate of Fitness for Use (Agibilità) / SCA — safety, hygiene and healthiness of the building used as an office; designated use
D.Lgs. 222/2016 + DPR 160/2010 (SUAP) | SCIA (certified notice of start of activity) to the SUAP — single procedure for opening offices and businesses
D.M. 37/2008 — Installations in buildings | DdC (declaration of conformity) mandatory for technical installations installed by qualified companies: electrical, plumbing, gas, HVAC, flue gas exhaust
UNI 7129 + UNI EN 1775 — Gas installations | Technical standards for natural gas and LPG distribution installations for domestic and similar use
D.P.R. 74/2013 — Operation of heating systems | Mandatory system logbook; periodic maintenance by a qualified maintenance technician with technical inspection report
Circolare Min. Salute 2015 + ISS — Legionella | Legionella risk assessment of office water systems; control and sampling plan
UNI EN 16798 — Indoor air quality | Requirements for ventilation and air flow rates in office buildings
D.Lgs. 81/2008 — Consolidated OHS Act (Testo Unico SSL) | Consolidated Act on the protection of health and safety in the workplace
D.Lgs. 81/2008 Titolo VII + All. XXXIV | Display screen equipment — VDT (display screen equipment) workers, mandatory breaks, health surveillance and corrective glasses
D.P.R. 462/2001 | Periodic inspections of electrical and earthing installations: every five years for ordinary offices
D.M. 37/2008 + CEI 64-8 | Good engineering practice (regola dell'arte) for electrical installations; installer's declaration of conformity (DdC); technical standard CEI 64-8
D.M. 2 settembre 2021 (fire prevention Mini-Code) | Fire risk assessment and protection measures — replaces D.M. 10/03/1998 from 29/10/2022
D.P.R. 151/2011 | Fire prevention regulation — activities subject to CPI (fire prevention certificate) or SCIA antincendio (fire safety certified notice of commencement)
D.M. 388/2003 | Workplace first aid — classification into Groups A/B/C, first-aid kit contents, training of first-aiders
State-Regions Agreement 21/12/2011 + 17/04/2025 | General training (4 hours) + risk-specific training; preposti (supervisors) 12 hours; five-yearly refresher
D.Lgs. 81/2008 art. 26 + Annex XVII | DUVRI (interference risk assessment document) — obligations related to contracts; verification of suitability and DURC (certificate of social security contribution compliance)
Legge 81/2017 | Smart working — individual written agreement and annual information on the risks of the remote workstation
GDPR — Reg. UE 2016/679 + D.Lgs. 101/2018 | Workers' health data — special category; Record of Processing Activities (RAT)
DPR 1124/1965 + D.Lgs. 81/2008 art. 53 | Report of occupational accidents to INAIL within 2 days of receipt of the medical certificate
UNI EN 12464-1 | Lighting of indoor workplaces — illuminance levels for offices
ISO 45001:2018 | OHS management system — internal audits (clause 9.2) and management review
D.Lgs. 81/2008 All. IV | Minimum workplace requirements — room height, sanitary facilities, drinking water, ventilation
D.Lgs. 192/2005 + D.P.R. 74/2013 | Energy efficiency of buildings; operation of heating systems; energy qualification certificate
Criticality levels
High | Legal obligation with direct sanction by the Labour Inspectorate or the ASL (local health authority); serious risk to workers' health
Medium | Relevant legal obligation; significant risk with scope for correction
Low | Good practice or minor requirement; low immediate risk